## Zusammenfassung
Kandidaten Nummer:
Name :
Teil | Beschreibung | Bewertungs-Punkte | Punkte Max gewichtet | Erreichte
A | Masse | 59 | 15
B | Funktion | 26 | 25
C | Inbetriebnahme der Anlage | 14 | 10
D | Rohre,Kabel,Drähte | 27 | 8
E | Kanäle,Apparate,Schaltschr. | 43 | 10
F | Verdrahtung | 36 | 10
G | Anschlüsse | 24 | 7
H | Sicherheit | 18 | 3
I | LOGO! | 47 | 12
Total: |  | 294 | 100
Note on C5: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C6: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C7: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C8: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C9: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C10: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C11: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C12: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C13: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt

## A Masse
Kandidaten Nummer:
Name :
Teil A, Masse Wand |  |  |  | 1/10
richtig = 10, sonst = 1
Wand : alle Masse ab 0-Linie senkrecht oder waagrecht
Panel A
1 | Kanal 40x60 Ende Links | 500 mm | +/- 2mm
2 | Kanal 40x60 unten | 1600mm | +/- 3mm
3 | ALP zu X201mitte | 100mm | +/- 2mm
4 | ALP zu X188 oben links | 200 mm | +/- 2mm
5 | ALP zu X188 unten links | 400 mm | +/- 2mm
6 | ALP zu X186 oben rechts | 200 mm | +/- 2mm
7 | ALP zu X186 unten rechts | 400 mm | +/- 2mm
8 | X201 unten | 2000mm | +/- 3mm
9 | X202 rechts | 500mm | +/- 2mm
10 | X186 rechts | 400mm | +/- 2mm
11 | X188 oben | 500mm | +/- 2mm
12 | x116 unten | 2000mm | +/- 3mm
13 | x112 unten | 800mm | +/- 3mm
14 | M112 mitte | 600mm | +/- 3mm
Zwischentotal Panel A
Panel B
15 | Trasse 100x60 Gehrung oben | 300 mm | +/- 2mm
16 | Trasse 100x60 unten rechts | 1600 mm | +/- 3mm
17 | Trasse 100x60 Gehrung rechts unten | 500 mm | +/- 2mm
18 | Kanal 60/40 senkrecht rechts | 500 mm | +/- 2mm
19 | KIR zu x122 Ta1 rechts | 600 mm | +/- 3mm
20 | KIR zu x122 Ta2 links | 600mm | +/- 3mm
21 | X122 AZD links | 300 mm | +/- 2mm
22 | X117 unten | 2000mm | +/- 3mm
23 | X122 Ta1 oben | 700 mm | +/- 2mm
24 | X128 unten | 300 mm | +/- 2mm
25 | X192 links | 500 mm | +/- 2mm
26 | Schrank unten | 1000 mm | +/- 3mm
27 | Schrank rechts | 300 mm | +/- 2mm
28 | X122Ta1+2 unten | 700 mm | +/- 3mm
Zwischentotal Panel B
Panel C
29 | Gittertrasse waagrecht unten | 1600 mm | +/- 3mm
30 | Gittertrasse waagrecht unten | 400 mm | +/- 2mm
31 | Tdc zu X102 mitte | 700 mm | +/- 3mm
32 | X216 unten | 1800 mm | +/- 3mm
33 | X184 rechts | 400 mm | +/- 2mm
34 | X132 unten | 1000 mm | +/- 3mm
35 | X102 links | 400 mm | +/- 2mm
36 | M136 links | 200 mm | +/- 2mm
Zwischentotal Panel C
Panel D
37 | Kanal 40/60 rechts | 500 mm | +/- 2mm
38 | KIR zu X116 | 300 mm | +/- 2mm
39 | KIR zu X125 | 500 mm | +/- 2mm
40 | X126 mitte | 700 mm | +/- 3mm
41 | X125 mitte | 400 mm | +/- 2mm
42 | X116 mitte | 100 mm | +/- 2mm
Zwischentotal Panel D
Sauberkeit
43 | Keine Bleistiftstriche Panel A (Ausser Nullinie)
44 | Keine Bleistiftstriche Panel B (Ausser Nullinie)
45 | Keine Bleistiftstriche Panel C (Ausser Nullinie)
46 | Keine Bleistiftstriche Panel D (Ausser Nullinie)
Zwischentotal Sauberkeit
Schaltschranktüre Rittal
47 | S123 x/x Mitte waagrecht | 0 mm | +/- 1mm
48 | S123 y/y Mitte senkrecht | 0 mm | +/- 1mm
49 | H188 von Mitte | 150mm | +/- 1mm
50 | H182 von Mitte | 150 mm | +/- 1mm
51 | S207 von Mitte | 200 mm | +/- 1mm
52 | Achse H186 bis S205 | Abweichung | +/- 1mm
53 | Achse S116 bis S207 | Abweichung | +/- 1mm
54 | Achse S133 bis S132 | Abweichung | +/- 1mm
55 | Achse S202 bis S134 | Abweichung | +/- 1mm
Zwischentotal Schaltschranktüre
Verteilung Rittal
56 | DIN-Schiene Abstand LS/Schützen | 170 mm | +/- 1mm
57 | DIN-Schiene Abstand Logo/Schützen | 170 mm | +/- 1mm
58 | S102 unten | 150 mm | +/- 1mm
59 | S102 rechts | 120 mm | +/- 1mm
Zwischentotal Verteilung Rittal
Total Punkte :
Punktemaximum |  |  |  | 590
Ergebnis dividiert durch Punktemaximum mal Gewichtung 15 |  |  |  | 0
Note on A9: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A22: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A26: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A39: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A43: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A50: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A54: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A59: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A63: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A66: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A71: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A79: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A83: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A86: Christoph: Verlinkte Zelle

## B Funktion_
Kandidaten Nummer:
Name :
Teil B ,Funktion |  | 1/10
Richtige Verdrahtung nach Schema, richtige Wahl Litzen (Farbe+ Querschnitt), richtige Funktion mit externen Apparaten!!! auf der Wand, ohne Software Funktion(Software-Funktion durch Betätigung Schützen testen)
richtig = 10, sonst = 1
Verteiler Rittal
1 | X102> S102
2 | >F105>X105
3 | >Q112>Q222>Q224>X112
4 | >F116>S116>Q118>X115>X116>X117
5 | >F122>S123>S124>Q123>Q124>X122>X125>X126
6 | >F128>X128
7 | >F132>S132>S133>S134>Q133>Q134>X132
8 | >Q136>Q133>Q134>X136
9 | >F152>T152>F154>X155
10 | >H182>H184>H186>H188
11 | >A192>+/->PE
12 | >I1> S201>S202>S202
13 | >I2>I3
14 | >I4>S204
15 | >I5>I6>S207
16 | >I7/AE1> R212 (richtige Drehrichtung 0-10)
17 | >I8/AE2> R216 (richtige Drehrichtung 0-10)
18 | >Q1>Q222, >Q2>Q224
19 | >Q3>Q226, Q4>K227
Zwischentotal Verteiler Rittal
UKV
20 | UKV Link Cat 5e PIN Belegung
21 | UKV Link Cat 5e Cat 5 Messung Pass
Installation auf Wand
22 | Revisionsschalter X112
23 | Revisionsschalter X136
24 | PE Anschlüsse Apparate Wand
25 | PE Anschlüsse Steckdosen Wand
26 | Richtige Wahl Apparate gemäss Plan (Artikel, Farbe)
Total Punkte :
Punktemaximum |  | 260
Ergebnis dividiert durch Punktemaximum mal Gewichtung 25 |  | 0
Note on A9: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A27: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A32: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A35: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A39: Christoph: Verlinkte Zelle

## C Inbetriebnahme
Kandidaten Nummer:
Name :
Teil C, Inbetriebnahme der Anlage |  | 1/10
richtig = 10, sonst = 1
1 | Sichtprüfung gemacht und Anlage ist sicher !!! Keine fliegenden Verkabelungen und offene Geräte sonst gibt es keine Spannung!!!
2 | Erde auf Durchgängigkeit geprüft, niederohmig
3 | Alle PE geprüft
4 | Isomessung korrekt, alles muss eingeschalten sein
5 | Hauptschalter ausgeschaltet bei Spannung Ein
6 | Spannungskontrolle
7 | Drehrichtungskontrolle
8 | RCD geprüft mit Prüftaste
9 | Not-Halt gedrückt?
10 | Vorgehensweise, kennt den Ablauf
11 | Erklärt was er macht
12 | Umgang mit Messgerät (kennt das Messgerät)
13 | Messresultate richtig interpretiert
14 | Richtige Reihenfolge der Inbetriebnahme
Total Punkte :
Punktemaximum |  | 140
Ergebnis dividiert durch Punktemaximum mal Gewichtung 5 |  | 0
Der Kandidat nimmt die Anlage im Beisein eines Experten in Betrieb.
Punkt 2,4,6,7 sind Messwerte sind zu protokollieren
Note on A7: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A20: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C23: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C24: Christoph: Verlinkte Zelle

## D Rohre Kabel Drähte
Kandidaten Nummer:
Name :
Teil D, Rohre, Kabel, Drähte |  | 1/10
richtig = 10, sonst = 1
Panel A
1 | Übergänge von Kanal zu Rohre (Bohrungen)
2 | ALP Bögen zu X186
3 | ALP Bögen zu X188
4 | ALP Bridenabstand und Enden
5 | ALP Wasser Senkrecht (alle) im Wasser
6 | Kabelübergänge zu Apparaten
7 | Optischer Gesamteindruck
Zwischentotal Panel A
Panel B
8 | Übergang von Trasse zu Kanal Panel A
9 | Kabel Ordnungstrennung in Trasse
10 | KIR Bögen
11 | KIR Enden und Bridenabstand
12 | KIR (alle) im Wasser
13 | Kabelübergänge zu Apparaten
14 | Kabelführung zu Ritalschrank
15 | Übergang zu Trasse, Kabel
16 | Optischer Gesamteindruck
Zwischentotal Panel B
Panel C
17 | Kabelführung in Gitterkanal
18 | Ordnungstrennung in Gittertrasse Schwachstrom<>230V
19 | Tdc genagelt (alle) im Wasser
20 | Tdc genagelt anordung Briden
21 | Einführung in Apparate
22 | Verschraubungen angezogen
23 | Optischer Gesamteindruck
Zwischentotal Panel C
Panel D
24 | Übergänge Kanal,Rohre, Lampen
25 | KIR Briden
26 | Kanal Ende
27 | Optischer Gesamteindruck
Zwischentotal Panel D
Total Punkte :
Punktemaximum |  | 216
Ergebnis dividiert durch Punktemaximum mal Gewichtung 8 |  | 0
Note on A8: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A14: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A19: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A27: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A31: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A37: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A42: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A45: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C50: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C51: Christoph: Verlinkte Zelle

## E Kanäle Apparate Schaltschrank
Kandidaten Nummer:
Name :
Teil E, Kanäle, Apparate, Schaltschr.
richtig = 10, sonst = 1 |  | 1/10
Panel A
1 | Kanal 60/40 waagrech im Wasser und Enddeckel
2 | X201 Befestigung, Einführung, Verschraubung und im Wasser
3 | X116 Befestigung, Einführung, Verschraubung und im Wasser
4 | X202 Befestigung, Einführung, Verschraubung und im Wasser
5 | X186 Befestigung, Einführung, Verschraubung und im Wasser
6 | X188 Befestigung, Einführung, Verschraubung und im Wasser
7 | X112 Befestigung, Einführung, Verschraubung und im Wasser
8 | M112 Befestigung, Einführung, Verschraubung und im Wasser
Zwischentotal Panel A
Panel B
9 | Trasse 100/60 im Wasser oben
10 | Trasse 100/60 im Wasser unten links und rechts
11 | Trasse 100/60 Befestigung
12 | Trasse 100/60 Gehrungen Etage links unten
13 | Trasse 100/60 Gehrungen Etage rechts unten
14 | Trasse 100/60 Gehrungen Etage links oben
15 | Trasse 100/60 Gehrungen Etage rechts oben
16 | Kanal 60/40 Gehrung zu Trasse
17 | Gesamteindruck Trasse
18 | Gittertrasse im Wasser
19 | X117 Befestigung, Einführung und im Wasser
20 | X122 Befestigung, Einführung und im Wasser
21 | X122Ta1 Befestigung, Einführung und im Wasser
22 | X122Ta1+2 Befestigung, Einführung und im Wasser
23 | X122 Ta2 Befestigung, Einführung und im Wasser
24 | X191 Befestigung, Einführung und im Wasser
25 | X128 Befestigung, Einführung und im Wasser
26 | Schaltschrank innen gemäss Layout
27 | Verdrahtungskanäle Gehrungen, Montage, Enden
28 | Anordnung Kabelverschraubungen Schrank nach Vorgabe und angezogen
29 | Schaltschrank im Wasser
Zwischentotal Panel B
Panel C
30 | Gitterkanal 100/60 waagrecht im Wasser und Befestigung
31 | Gitterkanal 100/60 senkrecht im Wasser
32 | Gitterkanal 100/60 keine scharfen Enden
33 | Gitterkanal Bogen
34 | X216 Befestigung, Einführung und Verschraubung, im Wasser
35 | M136 Befestigung, Einführung und Verschraubung, im Wasser
36 | X136 Befestigung, Einführung und Verschraubung, im Wasser
37 | X132 Befestigung, Einführung und Verschraubung, im Wasser
38 | X102 Befestigung, Einführung und Verschraubung, im Wasser
39 | X184 Befestigung, Einführung und Verschraubung, im Wasser
Zwischentotal Panel C
Panel D
40 | Kanal Gehrung zu Panel B
41 | Kanal Ende
42 | X116 Befestigung, Einführung
43 | X125 Befestigung, Einführung
Zwischentotal Panel D
Total Punkte :
Punktemaximum |  | 430
Ergebnis dividiert durch Punktemaximum mal Gewichtung 10 |  | 0
Note on A6: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A13: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A17: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A37: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A42: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A55: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A58: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C63: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C64: Christoph: Verlinkte Zelle

## F Verdrahtung
Kandidaten Nummer:
Name :
Teil F, Verdrahtung, |  | 1/10
Anschlüsse halten, Hülsen sauber, keine Verletzungen , Optische Drahtführung, Abmantlung, Drahtlänge
richtig = 10, sonst = 1
Klemmen Rital
1 | X102,X105, Anschluss oben+ unten
2 | X112, X128 Anschluss oben+ unten
3 | X115,X116,X117 Anschluss oben+ unten
4 | X122,X125,X126 Anschluss oben+ unten
5 | X132, X136 Anschluss oben+ unten
6 | X155 Anschluss oben+ unten
7 | X184,X168,X188 Anschluss oben+ unten
8 | X201, X202, X216 Anschluss oben+ unten
9 | Kabeleinführung zu Klemmen
10 | PE Verdrahtung Rittal Schrank
11 | Gesamteindruck Verdrahtung Klemmen
Zwischentotal Klemmen Rital
Beschriftungen Rital
12 | Klemme X102 bis X128 beschriftet
13 | Klemme X132 bis X216 beschriftet
14 | Apparate in Schrank beschriftet
15 | Befehls-/Meldegeräte beschriftet
16 | Befehls und Meldegeräte mit Klartext beschriftet auf Türe
17 | Beschriftungen auf Wand A
18 | Beschriftungen auf Wand B
19 | Beschriftungen auf Wand C
20 | Beschriftungen auf Decke D
Zwischentotal Beschriftung Rital
Anschlüsse Rital
21 | Anschlüsse S102, F105
22 | Anschlüsse Q112, Q222, Q224
23 | Anschlüsse F116; S116, Q118
24 | Anschlüsse F122, S123,S124,Q123,Q124
25 | Anschlüsse F128, Q136, Q133,Q134
26 | Anschlüsse F132, S132, S133, S134, Q133, Q134
27 | Anschlüsse F152, T152, F154
28 | Anschlüsse H182, H184, H186, H188
29 | Anschlüsse X191 + A192
30 | Anschlüsse S201, S202, S202, S204, S207
31 | R212.1 Anschluss mit Widerständen
32 | Anschlüsse Q222, Q224, Q226, K227
33 | Übergang Schrank zu Türe Litzen wenig Kreuzungen
34 | Übergang Schrank zu Türe Litzen schön gebunden
35 | Erschliessung Türeinbauten
36 | Optik Verdrahtung Türe
Zwischentotal Anschlüsse Rital
Total Punkte :
Punktemaximum |  | 360
Ergebnis dividiert durch Punktemaximum mal Gewichtung 10 |  | 0
Note on A7: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on A17: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on A23: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on A31: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on A36: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on C56: Christoph: Verlinkte Funktion Formel
Note on C57: Christoph: Verlinkte Funktion Formel

## G Anschlüsse
Kandidaten Nummer:
Name :
Teil G, Anschlüsse |  | 1/10
richtig = 10, sonst = 1
Anschlüsse inkl. Kabeleinführung, Abmantelung, Anschlüsse, Drahtführung, Isolierte nicht benutzte Enden, Sauberkeit
Panel A
1 | X201
2 | X116
3 | X202
4 | M112
5 | X112
6 | X186
7 | X188
Panel B
8 | X117
9 | X122 AZD
10 | X122 Ta1
11 | X122 Ta1+2
12 | X122 Ta2
13 | X191
14 | X128
Panel C
15 | X216
16 | M136
17 | X136
18 | X132
19 | X184
20 | X102
21 | X102 Anschlusskabel
Panel D
22 | X116
23 | X125
24 | X126
Total Punkte :
Punktemaximum |  | 240
Ergebnis dividiert durch Punktemaximum mal Gewichtung 7 |  | 0
Note on A9: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A15: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A17: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A23: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A25: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A31: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A33: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A35: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C39: Christoph: Verlinkte Funktion Formel
Note on C40: Christoph: Verlinkte Funktion Formel

## H Sicherheit
Kandidaten Nummer:
Name :
Teil H, Sicherheit |  | 1/10
richtig = 10, sonst = 1
1 | Klemmenabdeckung gelb bei X102 montiert
2 | Q112 eingestellt 2.4 A
3 | Q136 eingestellt 3.6 A
4 | Rittal PE Anschlüsse, Türe, Grundplatte, Schrank
5 | LOGO! A192 geerdet
6 | Steckdose X105 in Ritalschrank geerdet
7 | Ordnung am Arbeitsplatz Tag 1 Morgen
8 | Ordnung am Arbeitsplatz Tag 1 Nachmittag
9 | Ordnung am Arbeitsplatz Tag 2 Morgen
10 | Ordnung am Arbeitsplatz Tag 2 Nachmittag
11 | Ordnung am Arbeitsplatz Tag 3 Morgen
12 | Ordnung am Arbeitsplatz Tag 3 Nachmittag
13 | Trasse und Gitter keine scharfen Kanten
14 | IP Schutz von Schalter und Geräten erfüllt
15 | IP Schutz Schaltschrank erfüllt (Kabeleinführungen)
16 | Anwendung PSA Tag 1
17 | Anwendung PSA Tag 2
18 | Anwendung PSA Tag 3
Total Punkte :
Punktemaximum |  | 180
Ergebnis dividiert durch Punktemaximum mal Gewichtung 3 |  | 0
Note on A7: Christoph: verlinkte Zelle
Note on A24: Christoph: verlinkte Zelle
Note on C28: Christoph: Verlinkte Funktion Formel
Note on C29: Christoph: Verlinkte Funktion Formel

## I LOGO_
Kandidaten Nummer:
Name :
Teil I, LOGO!, |  | 1/10
richtig = 10, sonst = 1
Beleuchtung
Uhr
1 | Uhr=1, Ein/aus mit Luxwert wenn Astro=0
2 | R212 richtig skalliert
3 | Luxwerte richtig (</>=) mit Verzögerungen 31s/42s
4 | Uhr=1, Ein/aus mit Astro
Tor/Taster
5 | ein/aus wenn I5 mit 5min Ausschaltverzögerung
6 | ein/aus wenn I1 mit 6min Ausschaltverzögerung und nur wenn Lux <50
Meldung
7 | Q3-> Für 6s-> Bild 2
8 | Bild 2 korrekt mit Interaktionen
Tor Automat
Vor/Rück
9 | Uhr> M4 richtig
10 | Start M4,I2,I3,I4,I1>Q1
11 | Stop I3,Q1+ Stop I2,Q2
12 | Rück nach 3min
Aus
13 | Stop wenn M6(Alarm)
14 | Verriegelung Q1+ Q2
Meldung
15 | Q1,Q2-> Bild 3
16 | Bild 3 korrekt
17 | Counter Anzahl korrekt
Tor Hand
Vor/Rück
18 | Start M4,I2,I3,I4,I1>Q1
19 | Stop I3,Q1+ Stop I2,Q2
20 | Start Q1=0, I1 (6s)> Q2
21 | Stop I2,I3,I1,Q2
22 | Restart Q2=0, 1s> Q1
Aus
23 | Stop wenn M6(Alarm)
Gewichtskontrolle
Aus
24 | R216 richtig skalliert
25 | 216<10t>7s >off
Warnung
26 | R216>=10t + <15t ->M10, Flash
27 | Flash richtig 1s/4s)
Alarm
28 | R216 >15t-> Q4
29 | R216 >15t-> 10s->M5
Meldung
30 | M10-> Bild 4
31 | Bild 4 korrekt
32 | M11-> Bild 5
33 | Bild 5 korrekt
Alarm
Alarm set/reset
34 | I4> Q1,Q2,M6
35 | M5,I6,M9> M7
36 | M7,I6> M7,M9
37 | M9,I6,2s> Reset
Meldung
38 | M5,M6> Bild 6
39 | Bild 6 korrekt
40 | M9> Bild 7
41 | Bild 7 korrekt
LOGO Allgemein
42 | Wurde das Programm übertragen
43 | Bild 1 korrekt mit niedrigster Prioriät!
44 | Merker in Programm verwendet
45 | Struktur LOGO-Programm
46 | LOGO! Anschlussnamen vergeben, Eingänge, Ausgänge, Analog
47 | Uhrzeit und Datum übertragen auf LOGO!
Zwischentotal
Total Punkte :
Punktemaximum |  | 470
Ergebnis dividiert durch Punktemaximum mal Gewichtung 10 |  | 0
Note on C77: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C78: Christoph: Verlinkte Zelle

## Kompatibilitätsbericht
Kompatibilitätsbericht für RM_2020_Bewertung_D.xls
Erstellt am 04.02.2020 07:10
Die folgenden Features in dieser Arbeitsmappe werden von früheren Excel-Versionen nicht unterstützt. Diese Features gehen beim Öffnen dieser Arbeitsmappe in einer früheren Excel-Version oder beim Speichern in einem früheren Dateiformat möglicherweise verloren oder werden beschädigt.
Geringer Genauigkeitsverlust | Anzahl | Version
Einige Zellen oder Formatvorlagen in dieser Arbeitsmappe enthalten eine Formatierung, die vom ausgewählten Dateiformat nicht unterstützt wird. Diese Formate werden in das ähnlichste verfügbare Format konvertiert. | 19 | Excel 97-2003