## Zusammenfassung
Kandidaten Nummer:
Name:
Teil | Beschreibung | Bewertungs-Punkte max | Punkte Max gewichtet | Erreicht
A | Masse | 50 | 15 | 0
B | Funktion | 29 | 25
C | Inbetriebnahme der Anlage | 14 | 6
D | Rohre, Kanäle, Kabel | 38 | 10
E | Apparate und Schaltschrank | 16 | 10
F | Verdrahtung | 27 | 10
G | Anschlüsse | 14 | 9
H | Sicherheit | 11 | 3
I | LOGO! | 24 | 12
Total: |  | 223 | 100 | 0
Note on C5: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C6: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C7: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C8: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C9: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C10: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C11: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C12: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C13: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt

## A Masse
Kandidaten Nummer:
Name:
Teil A, Masse Wand
Vorgabe Punktzahl, mit Abstufung 0,1,2,3
Richtig = Vorgabe Punktzahl, Falsch= 0 Punkte, (Keine Abstufung)
Wand : alle Masse ab 0-Linie senkrecht oder waagrecht
Panel A |  |  |  | Vorgabe | Erreicht
1 | Trasse Gerung | 300 mm | +/- 2mm | 1
2 | Trasse Ecke unten | 1500mm | +/- 3mm | 1
3 | ALP zu X112 | 500 mm | +/- 3mm | 1
4 | ALP zu X 227 | 400 mm | +/- 2mm | 1
5 | X225 | 500mm | +/- 2mm | 1
6 | X227 | 600mm | +/- 3mm | 1
7 | X112 Revisionsschalter | 200mm | +/- 2mm | 1
8 | freibestimmbares Mass 1 |  |  | 1
9 | freibestimmbares Mass 2 |  |  | 1
10 | freibestimmbares Mass 3 |  |  | 1
Zwischentotal Panel A |  |  |  | 10 | 0
Panel B |  |  |  | Vorgabe | Erreicht
11 | Trasse 100x60 | 1900 mm | +/- 3mm | 1
12 | Kanal 60/40 Ende | 500 mm | +/- 2mm | 1
13 | X138 | 400 mm | +/- 2mm | 1
14 | X132 T13 | 900 mm | +/- 3mm | 1
15 | KIR zu x134 | 300mm | +/- 2mm | 1
16 | KIR zu x132 | 500 mm | +/- 2mm | 1
17 | Schrank unten | 900 mm | +/- 3mm | 1
18 | freibestimmbares Mass 1 |  |  | 1
19 | freibestimmbares Mass 2 |  |  | 1
20 | freibestimmbares Mass 3 |  |  | 1
Zwischentotal Panel B |  |  |  | 10 | 0
Panel C |  |  |  | Vorgabe | Erreicht
21 | Trasse | 500 mm | +/- 2mm | 1
22 | Gittertrasse | 0 mm | +/- 2mm | 1
23 | ER Rohr | 400 mm | +/- 2mm | 1
24 | M112 | 200 mm | +/- 2mm | 1
25 | X142 | 900 mm | +/- 3mm | 1
26 | X101 | 400 mm | +/- 2mm | 1
27 | X112 | 100 mm | +/- 2mm | 1
28 | freibestimmbares Mass 1 |  |  | 1
29 | freibestimmbares Mass 2 |  |  | 1
30 | freibestimmbares Mass 3 |  |  | 1
Zwischentotal Panel C |  |  |  | 10 | 0
Panel D |  |  |  | Vorgabe | Erreicht
31 | Leuchte X132 | 500 mm | +/- 2mm | 1
32 | KIR zu X135 | 100 mm | +/- 2mm | 1
33 | freibestimmbares Mass 1 |  |  | 1
34 | freibestimmbares Mass 2 |  |  | 1
Zwischentotal Panel D |  |  |  | 4 | 0
Sauberkeit |  |  |  | Vorgabe | Erreicht
35 | Keine Bleistiftstriche Panel A (Ausser Nullinie) |  |  | 2
36 | Keine Bleistiftstriche Panel B (Ausser Nullinie) |  |  | 2
37 | Keine Bleistiftstriche Panel C (Ausser Nullinie) |  |  | 2
38 | Keine Bleistiftstriche Panel D (Ausser Nullinie) |  |  | 1
Zwischentotal Sauberkeit |  |  |  | 7 | 0
Schaltschranktüre Rittal |  |  |  | Vorgabe | Erreicht
39 | S204 x/x Mitte waagrecht | 0 mm | +/- 1mm | 1
40 | S206 y/y Mitte senkrecht | 0 mm | +/- 1mm | 1
41 | freibestimmbares Mass 1 |  |  | 1
42 | freibestimmbares Mass 2 |  |  | 1
43 | freibestimmbares Mass 3 |  |  | 1
Zwischentotal Schaltschranktüre |  |  |  | 5 | 0
Verteilung Rittal |  |  |  | Vorgabe | Erreicht
44 | DIN-Schiene Abstand LS/Schützen | 170 mm | +/- 1mm | 1
45 | DIN-Schiene Abstand Logo/Schützen | 170 mm | +/- 1mm | 1
46 | S102 unten | 490 mm | +/- 1mm | 1
47 | freibestimmbares Mass 1 | 490 mm | +/- 1mm | 1
Zwischentotal Verteilung Rittal |  |  |  | 4 | 0
Total Punkte : |  |  |  |  | 0
Punktemaximum |  |  |  | 50
Ergebnis dividiert durch Punktemaximum mal Gewichtung |  |  |  | 0
Gewichtung auf 100 Punkte |  |  |  | 15
Note on A9: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A18: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A22: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A31: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A35: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A44: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A48: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A51: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A55: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A58: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A62: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A66: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A70: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A73: Christoph: Verlinkte Zelle

## B Funktion_
Kandidaten Nummer:
Name:
Teil B ,Funktion
Vorgabe Punktzahl, mit Abstufung 0,1,2,3
Richtig = Vorgabe Punktzahl, Falsch= 0 Punkte, (Keine Abstufung)
Richtige Verdrahtung nach Schema, richtige Funktion mit externen Apparaten!!! auf der Wand, ohne Software Funktion(Software-Funktion durch Betätigung Schützen testen)
Verteiler Rittal |  | Vorgabe | Erreicht
1 | X101> S101 | 1
2 | >F105>X105 | 1
3 | >Q112>Q144>Q146>X112 | 1
4 | >F122>Q202>Q205>X122>X116 | 1
5 | >F126>X126>X126 (T23 auf L2) | 1
6 | >F132>X132 | 1
7 | >F134>K137>K139>X134>X135>X136>X138 | 2
8 | >F142>S142>Q144>Q146>X145>X147 (ES muss mit Gleiter funktionieren) | 2
9 | >F152>A152>F154>X155 | 1
10 | >H162>H163>H164>H165>H167>H168 | 1
11 | >A192>+/->PE | 1
12 | >I1> Q112 | 1
13 | >I2>I3>S204 | 1
14 | >I4>S205 | 1
15 | >I5>S206 | 1
16 | >I7/AE1> R225 (richtige Drehrichtung 0-10) | 1
17 | >I8/AE2> R227 (richtige Drehrichtung 0-10) | 1
18 | >Q1>Q202, >Q2>Q205 | 1
19 | >Q3>K206, Q4>K207 | 1
Zwischentotal Verteiler Rittal |  | 21 | 0
UKV |  | Vorgabe | Erreicht
20 | UKV Link Cat 5e PIN Belegung | 1
21 | UKV Link Cat 5e Cat 5 Messung Pass | 1
Zwischentotal UKV |  | 2 | 0
Installation auf Wand |  | Vorgabe | Erreicht
22 | Revisionsschalter X112 | 1
23 | Revisionsschalter X136 | 1
24 | PE Anschlüsse Apparate Wand | 1
25 | PE Anschlüsse Steckdosen Wand | 1
26 | X132>Hand-0-Auto Schaltung Licht Garage mit PIR | 2
Zwischentotal Wand |  | 6 | 0
Total Punkte : |  |  | 0
Punktemaximum |  | 29
Ergebnis dividiert durch Punktemaximum mal Gewichtung |  | 0
Gewichtung auf 100 Punkte |  | 25
Note on A8: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A26: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A31: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A35: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A39: Christoph: Verlinkte Zelle

## C Inbetriebnahme
Kandidaten Nummer:
Name:
Teil C, Inbetriebnahme der Anlage
Vorgabe Punktzahl, mit Abstufung 0,1,2,3
Richtig = Vorgabe Punktzahl, Falsch= 0 Punkte, (Keine Abstufung)
|  | Vorgabe | Erreicht
1 | Sichtprüfung gemacht und Anlage ist sicher !!! Keine fliegenden Verkabelungen und offene Geräte sonst gibt es keine Spannung!!! | 1
2 | Erde auf Durchgängigkeit geprüft, niederohmig | 1
3 | Alle PE geprüft | 1
4 | Isomessung korrekt, alles muss eingeschalten sein | 1
5 | Hauptschalter ausgeschaltet bei Spannung Ein | 1
6 | Spannungskontrolle | 1
7 | Drehrichtungskontrolle | 1
8 | RCD geprüft mit Prüftaste | 1
9 | Not-Halt gedrückt? | 1
10 | Vorgehensweise, kennt den Ablauf | 1
11 | Erklärt was er macht | 1
12 | Umgang mit Messgerät (kennt das Messgerät) | 1
13 | Messresultate richtig interpretiert | 1
14 | Richtige Reihenfolge der Inbetriebnahme | 1
Zwischentotal IB |  | 14 | 0
Total Punkte : |  |  | 0
Punktemaximum |  | 14
Ergebnis dividiert durch Punktemaximum mal Gewichtung |  | 0
Gewichtung auf 100 Punkte |  | 6
Der Kandidat nimmt die Anlage im Beisein eines Experten in Betrieb.
Punkt 2,4,6,7 sind Messwerte sind zu protokollieren
Note on A7: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A20: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C24: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C25: Christoph: Verlinkte Zelle

## D Rohre, Kanäle, Kabel
Kandidaten Nummer:
Name:
Teil D, Rohre, Kabel, Drähte
Vorgabe Punktzahl, mit Abstufung 0,1,2,3
Richtig = Vorgabe Punktzahl, Falsch= 0 Punkte, (Keine Abstufung)
Panel A |  | Vorgabe | Erreicht
1 | Trasse: Montage, Entgratung, Gerung, Ecke Panel A-B, Gesamteindruck,( 0-3 Punkte) 0= Unbrauchbar, 1= schlecht, 2= gut, 3= proffesionell | 3
2 | ALP Rohre: Bögen, Enden, Briden, Entgratung, Gesamteindruck, 0= Unbrauchbar, 1= schlecht, 2= gut, 3= proffesionell | 3
3 | Kabelführung: Trasse, Übergänge, Bögen, Befestigung, Ordnungstrennung, Gesamteindruck, ,( 0-3 Punkte) 0= Unbrauchbar, 1= schlecht, 2= gut, 3= proffesionell | 3
4 | Senkrecht : 2 freibestimmbare Messungen (alle Kandidaten gleiche Orte Messen) | 1
5 | Waagrecht: 2 freibestimmbare Messungen (alle Kandidaten gleiche Orte Messen) | 1
Zwischentotal Panel A |  | 11 | 0
Panel B
6 | Trasse: Montage, Entgratung, Übergang Trasse zu SGK Gesamteindruck,( 0-3 Punkte) 0= Unbrauchbar, 1= schlecht, 2= gut, 3= proffesionell | 3
7 | Inst. Kanal: Gerungen, Enden, Befestigung, Entgratung, Gesamteindruck, 0= Unbrauchbar, 1= schlecht, 2= gut, 3= proffesionell | 3
8 | Kabelführung: Trasse, Übergänge, Bögen, Befestigung, Ordnungstrennung, Gesamteindruck, ,( 0-3 Punkte) 0= Unbrauchbar, 1= schlecht, 2= gut, 3= proffesionell | 3
9 | Senkrecht (KIR Rohre zu Panel D): 2 freibestimmbare Messungen (alle Kandidaten gleiche Orte Messen) | 1
10 | Senkrecht : 2 freibestimmbare Messungen (alle Kandidaten gleiche Orte Messen) | 1
11 | Waagrecht: 2 freibestimmbare Messungen (alle Kandidaten gleiche Orte Messen) | 1
Zwischentotal Panel B |  | 12 | 0
Panel C
12 | Trasse+ Gitter: Montage, Entgratung, Übergang Trasse zu Gitter, Übergang Trasse Panel B-C, Gesamteindruck,( 0-3 Punkte) 0= Unbrauchbar, 1= schlecht, 2= gut, 3= proffesionell | 3
13 | Genagelte Kabel: Gerungen, Abstände, Befestigung, Gesamteindruck, 0= Unbrauchbar, 1= schlecht, 2= gut, 3= proffesionell | 3
14 | Kabelführung: Trasse, Übergänge, Bögen, Befestigung, Ordnungstrennung, Gesamteindruck, ,( 0-3 Punkte) 0= Unbrauchbar, 1= schlecht, 2= gut, 3= proffesionell | 3
15 | Senkrecht : 2 freibestimmbare Messungen (alle Kandidaten gleiche Orte Messen) | 1
14 | Waagrecht: 2 freibestimmbare Messungen (alle Kandidaten gleiche Orte Messen) | 1
Zwischentotal Panel C |  | 11 | 0
Panel D
15 | KIR Rohre: Montage, Entgratung,Brieden, Bögen von Panel B zu C, Gesamteindruck,( 0-3 Punkte) 0= Unbrauchbar, 1= schlecht, 2= gut, 3= proffesionell | 3
16 | Kabelführung: Trasse, Übergänge, Bögen, Einführung in Apparate, Gesamteindruck | 1
Zwischentotal Panel D |  | 4 | 0
Total Punkte : |  |  | 0
Punktemaximum |  | 38
Ergebnis dividiert durch Punktemaximum mal Gewichtung |  | 0
Gewichtung auf 100 Punkte |  | 10
Note on A7: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A11: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A14: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A19: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A22: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A26: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A29: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A30: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C34: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C35: Christoph: Verlinkte Zelle

## E Apparate, Schaltschrank
Kandidaten Nummer:
Name:
Teil E, Apparate und Schaltschrank
Vorgabe Punktzahl, mit Abstufung 0,1,2,3
Richtig = Vorgabe Punktzahl, Falsch= 0 Punkte, (Keine Abstufung)
Panel A |  | Vorgabe | Erreicht
1 | freibestimmbarer Apparat 1 : Montage, im Wasser, Kabelverschraubung, IP Schutz, richtig gem. Plan, Gesamteindruck | 1
2 | freibestimmbarer Apparat 2 : Montage, im Wasser, Kabelverschraubung,IP Schutz, richtig gem. Plan, Gesamteindruck, | 1
3 | freibestimmbarer Apparat 3 : Montage, im Wasser, Kabelverschraubung, IP Schutz, richtig gem. Plan, Gesamteindruck, | 1
Zwischentotal Panel A |  | 3 | 0
Panel B
4 | freibestimmbarer Apparat 1 : Montage, im Wasser, Kabeleinführung, richtig gem. Plan, Gesamteindruck, | 1
5 | freibestimmbarer Apparat 2 : Montage, im Wasser, Kabeleinführung, richtig gem. Plan, Gesamteindruck, | 1
6 | freibestimmbarer Apparat 3 : Montage, im Wasser, Kabeleinführung, richtige gem. Plan, Gesamteindruck | 1
7 | freibestimmbarer Apparat 4: Montage, im Wasser, Kabeleinführung, richtige gem. Plan, Gesamteindruck | 1
8 | Schaltschrank: Montag, im Wasser, IP Schutz, Kabelverschraubungen, Anordung gem. Vorlage, Beschädigungen/ Kratzer, Gesamteindruck, ( 0-3 Punkte) 0= Unbrauchbar, 1= schlecht, 2= gut, 3= proffesionell | 3
Zwischentotal Panel B |  | 7 | 0
Panel C
9 | freibestimmbarer Apparat 1 : Montage, im Wasser, Kabelverschraubung, IP Schutz, richtig gem. Plan, Gesamteindruck | 1
10 | freibestimmbarer Apparat 2 : Montage, im Wasser, Kabelverschraubung,IP Schutz, richtig gem. Plan, Gesamteindruck, | 1
11 | freibestimmbarer Apparat 3 : Montage, im Wasser, Kabelverschraubung, IP Schutz, richtig gem. Plan, Gesamteindruck, | 1
12 | freibestimmbarer Apparat 4 : Montage, im Wasser, Kabelverschraubung, IP Schutz, richtig gem. Plan, Gesamteindruck, | 1
Zwischentotal Panel C |  | 4 | 0
Panel D
13 | freibestimmbarer Apparat 1 : Montage, Kabeleinführung, richtig gem. Plan, Gesamteindruck, | 1
14 | freibestimmbarer Apparat 2 : Montage, Kabeleinführung, richtig gem. Plan, Gesamteindruck, | 1
Zwischentotal Panel D |  | 2 | 0
Total Punkte : |  |  | 0
Punktemaximum |  | 16
Ergebnis dividiert durch Punktemaximum mal Gewichtung |  | 0
Gewichtung auf 100 Punkte |  | 10
Note on A7: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A9: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A12: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A16: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A19: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A26: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C30: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C31: Christoph: Verlinkte Zelle

## F Verdrahtung
Kandidaten Nummer:
Name:
Teil F, Verdrahtung SGK
Vorgabe Punktzahl, mit Abstufung 0,1,2,3
Richtig = Vorgabe Punktzahl, Falsch= 0 Punkte, (Keine Abstufung)
Schrank Rittal |  | Vorgabe | Erreicht
1 | Verdrahtung Eingangseite 400/230 Automaten: Drahtführung, richtige Querschnitte, Farbwahl, keine Verletzungen, Festigkeit Kontaktierung, nicht benutzte Leiter Isoliert, Dahtenden kein sichtbares CU und richtige Verwendung von Hülsen je nach Anschluss, Gesamteindruck,( 0-3 Punkte) 0= Unbrauchbar, 1= schlecht, 2= gut, 3= professionell | 3
2 | Verdrahtung Abgang Automaten bis Klemmen 400/230: Drahtführung, richtige Querschnitte, Farbwahl, keine Verletzungen, Festigkeit Kontaktierung, nicht benutzte Leiter Isoliert, Dahtenden kein sichtbares CU und richtige Verwendung von Hülsen je nach Anschluss, Gesamteindruck,( 0-3 Punkte) 0= Unbrauchbar, 1= schlecht, 2= gut, 3= professionell | 3
3 | Verdrahtung Abgang Trafo bis Klemmen 24V: Drahtführung, richtige Querschnitte, Farbwahl, keine Verletzungen, Festigkeit Kontaktierung, nicht benutzte Leiter Isoliert, Dahtenden kein sichtbares CU und richtige Verwendung von Hülsen je nach Anschluss, Gesamteindruck,( 0-3 Punkte) 0= Unbrauchbar, 1= schlecht, 2= gut, 3= professionell | 3
4 | Türe SGK: Drahtführung, Übergang, richtige Querschnitte, Farbwahl, keine Verletzungen, Festigkeit Kontaktierung, nicht benutzte Leiter Isoliert, Dahtenden kein sichtbares CU und richtige Verwendung von Hülsen je nach Anschluss, Gesamteindruck,( 0-3 Punkte) 0= Unbrauchbar, 1= schlecht, 2= gut, 3= professionell | 3
5 | Kabel Anschlüsse auf Klemmen: Kabellänge, keine Verletzungen, Festigkeit Kontaktierung, nicht benutzte Leiter Isoliert, richtige Kabel nach Schema, gleichmässiges Anschlussbild, Gesamteindruck,( 0-3 Punkte) 0= Unbrauchbar, 1= schlecht, 2= gut, 3= professionell | 3
6 | Schaltschrank Gesamteindruck, Optik, Sauberkeit (kein Schmutz), gemäss Layout aufgebaut, Befestigung und Schnitte Verdrahtungskanäle( 0-3 Punkte) 0= Unbrauchbar, 1= schlecht, 2= gut, 3= professionell | 3
Zwischentotal Verdrahtung Rital |  | 18
Beschriftungen
|  | Vorgabe | Erreicht
7 | Beschriftung SGK innen: Klemmen, Automaten, Schützen, Türeinbauten, gemäss Schema, Sauberkeit, Gesamteindruck, ( 0-3 Punkte) 0= Unbrauchbar, 1= schlecht, 2= gut, 3= professionell | 3
8 | Beschriftung SGK Aussen: Türeinbauten, Hauptschater, Klartext nach Funktion gem Schema, Sauberkeit, Gesamteindruck, ( 0-3 Punkte) 0= Unbrauchbar, 1= schlecht, 2= gut, 3= professionell | 3
9 | Beschriftung Apparate Panel A-D: Apparate, gem Plan und Schema, Sauberkeit, Gesamteindruck, ( 0-3 Punkte) 0= Unbrauchbar, 1= schlecht, 2= gut, 3= professionell | 3
Zwischentotal Beschriftung |  | 9
Total Punkte : |  |  | 0
Punktemaximum |  | 27
Ergebnis dividiert durch Punktemaximum mal Gewichtung |  | 0
Gewichtung auf 100 Punkte |  | 10
Note on A7: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on A12: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on A17: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on A19: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on C23: Christoph: Verlinkte Funktion Formel
Note on C24: Christoph: Verlinkte Funktion Formel

## G Anschlüsse
Kandidaten Nummer:
Name:
Teil G, Anschlüsse
Vorgabe Punktzahl, mit Abstufung 0,1,2,3
Richtig = Vorgabe Punktzahl, Falsch= 0 Punkte, (Keine Abstufung)
Panel A |  | Vorgabe | Erreicht
1 | Freibestimmbarer Apparat 1: Kabeleinführung Länge OK, Keine verletzten Leiter, Dahtlängen OK, Festigkeit Kontaktierung, nicht benutzte Leiter Isoliert, Dahtenden kein sichtbares CU und richtige Verwendung von Hülsen je nach Anschluss, Gesamteindruck | 1
2 | Freibestimmbarer Apparat 2: Kabeleinführung Länge OK, Keine verletzten Leiter, Dahtlängen OK, Festigkeit Kontaktierung, nicht benutzte Leiter Isoliert, Dahtenden kein sichtbares CU und richtige Verwendung von Hülsen je nach Anschluss, Gesamteindruck | 1
3 | Freibestimmbarer Apparat 3: Kabeleinführung Länge OK, Keine verletzten Leiter, Dahtlängen OK, Festigkeit Kontaktierung, nicht benutzte Leiter Isoliert, Dahtenden kein sichtbares CU und richtige Verwendung von Hülsen je nach Anschluss, Gesamteindruck | 1
Panel B |  | Vorgabe | Erreicht
4 | Freibestimmbarer Apparat 1: Kabeleinführung Länge OK, Keine verletzten Leiter, Dahtlängen OK, Festigkeit Kontaktierung, nicht benutzte Leiter Isoliert, Dahtenden kein sichtbares CU und richtige Verwendung von Hülsen je nach Anschluss, Gesamteindruck | 1
5 | Freibestimmbarer Apparat 2: Kabeleinführung Länge OK, Keine verletzten Leiter, Dahtlängen OK, Festigkeit Kontaktierung, nicht benutzte Leiter Isoliert, Dahtenden kein sichtbares CU und richtige Verwendung von Hülsen je nach Anschluss, Gesamteindruck | 1
6 | Freibestimmbarer Apparat 3: Kabeleinführung Länge OK, Keine verletzten Leiter, Dahtlängen OK, Festigkeit Kontaktierung, nicht benutzte Leiter Isoliert, Dahtenden kein sichtbares CU und richtige Verwendung von Hülsen je nach Anschluss, Gesamteindruck | 1
7 | Freibestimmbarer Apparat 4: Kabeleinführung Länge OK, Keine verletzten Leiter, Dahtlängen OK, Festigkeit Kontaktierung, nicht benutzte Leiter Isoliert, Dahtenden kein sichtbares CU und richtige Verwendung von Hülsen je nach Anschluss, Gesamteindruck | 1
Panel C |  | Vorgabe | Erreicht
8 | Freibestimmbarer Apparat 1: Kabeleinführung Länge OK, Keine verletzten Leiter, Dahtlängen OK, Festigkeit Kontaktierung, nicht benutzte Leiter Isoliert, Dahtenden kein sichtbares CU und richtige Verwendung von Hülsen je nach Anschluss, Gesamteindruck | 1
9 | Freibestimmbarer Apparat 2: Kabeleinführung Länge OK, Keine verletzten Leiter, Dahtlängen OK, Festigkeit Kontaktierung, nicht benutzte Leiter Isoliert, Dahtenden kein sichtbares CU und richtige Verwendung von Hülsen je nach Anschluss, Gesamteindruck | 1
10 | Freibestimmbarer Apparat 3: Kabeleinführung Länge OK, Keine verletzten Leiter, Dahtlängen OK, Festigkeit Kontaktierung, nicht benutzte Leiter Isoliert, Dahtenden kein sichtbares CU und richtige Verwendung von Hülsen je nach Anschluss, Gesamteindruck | 1
11 | Freibestimmbarer Apparat 4: Kabeleinführung Länge OK, Keine verletzten Leiter, Dahtlängen OK, Festigkeit Kontaktierung, nicht benutzte Leiter Isoliert, Dahtenden kein sichtbares CU und richtige Verwendung von Hülsen je nach Anschluss, Gesamteindruck | 1
12 | Anschlusskabel: Kabeleinführung Länge OK, Keine verletzten Leiter, Dahtlängen OK, Festigkeit Kontaktierung, nicht benutzte Leiter Isoliert, Dahtenden kein sichtbares CU und richtige Verwendung von Hülsen je nach Anschluss, Gesamteindruck | 1
Panel D |  | Vorgabe | Erreicht
13 | Freibestimmbarer Apparat 1: Kabeleinführung Länge OK, Keine verletzten Leiter, Dahtlängen OK, Festigkeit Kontaktierung, nicht benutzte Leiter Isoliert, Dahtenden kein sichtbares CU und richtige Verwendung von Hülsen je nach Anschluss, Gesamteindruck | 1
14 | Freibestimmbarer Apparat 2: Kabeleinführung Länge OK, Keine verletzten Leiter, Dahtlängen OK, Festigkeit Kontaktierung, nicht benutzte Leiter Isoliert, Dahtenden kein sichtbares CU und richtige Verwendung von Hülsen je nach Anschluss, Gesamteindruck | 1
Total Punkte : |  |  | 0
Punktemaximum |  | 14
Ergebnis dividiert durch Punktemaximum mal Gewichtung |  | 0
Gewichtung auf 100 Punkte |  | 9
Note on A8: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A10: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A12: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A15: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A17: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A21: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A23: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A24: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C27: Christoph: Verlinkte Funktion Formel
Note on C28: Christoph: Verlinkte Funktion Formel

## H Sicherheit
Kandidaten Nummer:
Name:
Teil H, Sicherheit
Vorgabe Punktzahl, mit Abstufung 0,1,2,3
Richtig = Vorgabe Punktzahl, Falsch= 0 Punkte, (Keine Abstufung)
|  | Vorgabe | Erreicht
1 | Klemmenabdeckung gelb bei X101 montiert | 1
2 | Motorschutzschalter In gemäss Schema eingestellt | 1
3 | Rittal PE Anschlüsse, Türe, Grundplatte, Schrank | 1
4 | LOGO! A192 geerdet | 1
5 | Steckdose X105 in Ritalschrank geerdet | 1
6 | Ordnung am Arbeitsplatz Tag 1 | 1
7 | Ordnung am Arbeitsplatz Tag 2 | 1
8 | Ordnung am Arbeitsplatz Tag 3 | 1
9 | Anwendung PSA Tag 1 | 1
10 | Anwendung PSA Tag 2 | 1
11 | Anwendung PSA Tag 3 | 1
Total Punkte : |  |  | 0
Punktemaximum |  | 11
Ergebnis dividiert durch Punktemaximum mal Gewichtung |  | 0
Gewichtung auf 100 Punkte |  | 3
Note on A7: Christoph: verlinkte Zelle
Note on A17: Christoph: verlinkte Zelle
Note on C20: Christoph: Verlinkte Funktion Formel
Note on C21: Christoph: Verlinkte Funktion Formel

## I LOGO_
Kandidaten Nummer:
Name:
Teil I, LOGO!,
Vorgabe Punktzahl, mit Abstufung 0,1,2,3
Richtig = Vorgabe Punktzahl, Falsch= 0 Punkte, (Keine Abstufung)
Für die LOGO! Funktion kann die Software anhand der Simulation überprüft werden oder direkt auf der Anlage des Kandidaten, mittels Hardware.
|  | Vorgabe | Erreicht
1 | H-0-A Boiler Umschaltfunktion (Automat nur Freigabe und Verriegelung mit Handbetrieb prüfen) funktioniert nach Vorgabe. (0-3 Punkte) 0= keine Funktion, 1= Funktion mit vielen Fehlern, 2= kleine Fehler sind noch vorhanden, 3= Funktioniert wie es soll. | 3
2 | Stufenschaltung Automat Boiler funktioniert nach Vorgabe. (0-3 Punkte) 0= keine Funktion, 1= Funktion mit vielen Fehlern, 2= kleine Fehler sind noch vorhanden, 3= Funktioniert wie es soll. | 3
3 | Taster 1mal Ladung Boiler funktioniert nach Vorgabe. (0-3 Punkte) 0= keine Funktion, 1= Funktion mit vielen Fehlern, 2= kleine Fehler sind noch vorhanden, 3= Funktioniert wie es soll. | 3
4 | WP Ansteuerung funktioniert nach Vorgabe. (0-3 Punkte) 0= keine Funktion, 1= Funktion mit vielen Fehlern, 2= kleine Fehler sind noch vorhanden, 3= Funktioniert wie es soll. | 3
5 | Meldetexte und Anzeigen funktionieren nach Vorgabe (Proritäten, Anzeigedauer, Farbe). (0-3 Punkte) 0= keine Funktion, 1= Funktion mit vielen Fehlern, 2= kleine Fehler sind noch vorhanden, 3= Funktioniert wie es soll. | 3
6 | Meldetexte und Anzeigen sind inhaltlich nach Vorgabe. (0-3 Punkte) 0= keine Funktion, 1= Funktion mit vielen Fehlern, 2= kleine Fehler sind noch vorhanden, 3= Funktioniert wie es soll. | 3
7 | Programmierung: hat das Programm eine Struktur, Lesbarkeit. (0-3 Punkte) 0= kein Programm oder Chaos, 1=lesbar aber schwierig, 2= lesbar, OK, 3= guter Aufbau, Lesbarkeit, Merker verwendet | 3
8 | Allgemeines Programm: Programm übertragen, Uhrzeit gestellt, Anschlussnamen vergeben, Aufteilung auf mehrere Seiten, Kommentare eingefügt (0-3 Punkte) 0= nichts gemacht, 1= wenige Punkte erfüllt, 2= gut, ein paar Sachen fehlen, 3= sehr gut, vorbildlich | 3
Total Punkte : |  |  | 0
Punktemaximum |  | 24
Ergebnis dividiert durch Punktemaximum mal Gewichtung |  | 0
Gewichtung auf 100 Punkte |  | 12
Note on C18: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C19: Christoph: Verlinkte Zelle