## Récapitulatif
Numéro du candidat:
Nom:
Partie | Descriptif | Points de l'évaluation | Points max pondérés | Acquis
A | Dimensions | 59 | 15
B | Fonction | 26 | 25
C | Mise en service de l'installation | 14 | 10
D | Conduites, câbles, fils | 27 | 8
E | Canaux, appareils, armoire | 43 | 10
F | Câblage | 36 | 10
G | Raccordements | 24 | 7
H | Sécurité | 18 | 3
I | LOGO! | 47 | 12
Total: |  | 294 | 100
Note on C5: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C6: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C7: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C8: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C9: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C10: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C11: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C12: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C13: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt

## A Dimensions
Numéro du candidat:
Nom:
Partie A, Dimensions panneaux |  |  |  | 1/10
correct = 10, sinon = 1
Cloison: toutes les mesures à partir de ligne de mesure vert. ou horz.
Panneau A
1 | Canal 40x60 extrémité à gauche | 500 mm | +/- 2mm
2 | Canal 40x60 en bas | 1600 mm | +/- 3mm
3 | ALP vers X201 centre | 100 mm | +/- 2 mm
4 | ALP vers X188 en haut à gauche | 200 mm | +/- 2 mm
5 | ALP vers X188 en bas à gauche | 400 mm | +/- 2 mm
6 | ALP vers X186 en haut à droite | 200 mm | +/- 2 mm
7 | ALP vers X186 en bas à droite | 400 mm | +/- 2 mm
8 | X201 en bas | 2000 mm | +/- 3 mm
9 | X202 à droite | 500 mm | +/- 2 mm
10 | X186 à droite | 400 mm | +/- 2 mm
11 | X188 en haut | 500 mm | +/- 2 mm
12 | x116 en bas | 2000 mm | +/- 3 mm
13 | x112 en bas | 800 mm | +/- 3 mm
14 | M112 centre | 600mm | +/- 3 mm
Total intermédiaire Panneau A
Panneau B
15 | Chemin de câble 100x60 l'onglet en haut | 300 mm | +/- 2 mm
16 | Chemin de câble 100x60 en bas à droite | 1600 mm | +/- 3 mm
17 | Chemin de câble 100x60 l'onglet à droite en bas | 500 mm | +/- 2 mm
18 | Canal 60/40 vertival à dtroite | 500 mm | +/- 2 mm
19 | TIT vers x122 Ta1 à droite | 600 mm | +/- 3 mm
20 | TIT vers x122 Ta2 à gauche | 600 mm | +/- 3 mm
21 | X122 AZD à gauche | 300 mm | +/- 2 mm
22 | X117 en bas | 2000 mm | +/- 3 mm
23 | X122 Ta1 en haut | 700 mm | +/- 2 mm
24 | X128 en bas | 300 mm | +/- 2 mm
25 | X192 à gauche | 500 mm | +/- 2 mm
26 | Armoire en bas | 1000 mm | +/- 3 mm
27 | Armoire à droite | 300 mm | +/- 2 mm
28 | X122Ta1+2 en bas | 700 mm | +/- 3 mm
Total intermédiaire Panneau B
Panneau C
29 | Grille horizontal en bas | 1600 mm | +/- 3 mm
30 | Grille horizontal en bas | 400 mm | +/- 2 mm
31 | Tdc vers X102 centre | 700 mm | +/- 3 mm
32 | X216 en bas | 1800 mm | +/- 3 mm
33 | X184 à droite | 400 mm | +/- 2 mm
34 | X132 en bas | 1000 mm | +/- 3 mm
35 | X102 à gauche | 400 mm | +/- 2 mm
36 | M136 à gauche | 200 mm | +/- 2 mm
Total intermédiaire Panneau C
Panneau D
37 | Kanal 40/60 rechts | 500 mm | +/- 2 mm
38 | TIT vers X116 | 300 mm | +/- 2 mm
39 | TIT vers X125 | 500 mm | +/- 2 mm
40 | X126 centre | 700 mm | +/- 3 mm
41 | X125 centre | 400 mm | +/- 2 mm
42 | X116 centre | 100 mm | +/- 2 mm
Total intermédiaire Panneau D
Propreté
43 | Aucun trait de crayon dans le Panneau A (sauf la ligne de mesure)
44 | Aucun trait de crayon dans le Panneau B (sauf la ligne de mesure)
45 | Aucun trait de crayon dans le Panneau C (sauf la ligne de mesure)
46 | Aucun trait de crayon dans le Panneau D (sauf la ligne de mesure)
Total intermédiaire Propreté
Porte armoire Rittal
47 | S123 x/x centre horizontal | 0 mm | +/- 1 mm
48 | S123 y/y centre vertical | 0 mm | +/- 1 mm
49 | H188 du centre | 150 mm | +/- 1 mm
50 | H182 du centre | 150 mm | +/- 1 mm
51 | S207 du centre | 200 mm | +/- 1 mm
52 | Axe H186 à S205 | Ecart | +/- 1 mm
53 | Axe S116 à S207 | Ecart | +/- 1 mm
54 | Axe S133 à S132 | Ecart | +/- 1 mm
55 | Axe S202 à S134 | Ecart | +/- 1 mm
Total intermédiaire Porte armoire Rittal
Répartiteur Rittal
56 | Rail DIN distance DPC/contacteur | 170 mm | +/- 1 mm
57 | Rail DIN distance LOGO!/contacteur | 170 mm | +/- 1 mm
58 | S102 en bas | 150 mm | +/- 1 mm
59 | S102 à droite | 120 mm | +/- 1 mm
Total intermédiaire Répartiteur Rittal
Total des points:
Maximum de points |  |  |  | 590
Résultat divisé par maximum de points, multiplié par coefficient 15 |  |  |  | 0
Note on A9: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A22: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A26: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A39: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A43: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A50: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A54: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A59: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A63: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A66: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A71: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A79: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A83: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A86: Christoph: Verlinkte Zelle

## B Fonction
Numéro du candidat:
Nom:
Partie B, Fonction |  | 1/10
Câblage correct selon le schéma, choix correct du fil souple (couleur+ sections), fonction correcte avec des appareils externes!!! Sur le panneau, sans fonction logicielle (Testez la fonction logicielle en cliquant sur les contacteurs)
correct = 10, sinon = 1
Répartiteur Rittal
1 | X102> S102
2 | >F105>X105
3 | >Q112>Q222>Q224>X112
4 | >F116>S116>Q118>X115>X116>X117
5 | >F122>S123>S124>Q123>Q124>X122>X125>X126
6 | >F128>X128
7 | >F132>S132>S133>S134>Q133>Q134>X132
8 | >Q136>Q133>Q134>X136
9 | >F152>T152>F154>X155
10 | >H182>H184>H186>H188
11 | >A192>+/->PE
12 | >I1> S201>S202>S202
13 | >I2>I3
14 | >I4>S204
15 | >I5>I6>S207
16 | >I7/AE1> R212 (sens de rotation correct 0-10)
17 | >I8/AE2> R216 (sens de rotation correct 0-10)
18 | >Q1>Q222, >Q2>Q224
19 | >Q3>Q226, Q4>K227
Total intermédiaire Répartiteur Rittal
CUC
20 | Lien CUC Cat 5e Affectation des broches
21 | Lien CUC Cat 5e Cat 5 mesures Pass
Installation au mur
22 | Commutateur de révision X112
23 | Commutateur de révision X136
24 | Connexion PE, appareils aux panneaux
25 | Connexion PE, prises aux panneaux
26 | Choix correct des appareils selon plan (article, couleur)
Total des points:
Maximum de points |  | 260
Résultat divisé par maximum de points, multiplié par coefficient 25 |  | 0
Note on A9: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A27: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A32: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A35: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A39: Christoph: Verlinkte Zelle

## C Mise en service
Numéro du candidat:
Nom:
Partie C, Mise en service de l'inst. |  | 1/10
correct = 10, sinon = 1
1 | Contrôle visuel effectué et installation sécurisée!!! Aucun càble volant (non raccordé), aucun appareil ouvert, sinon pas de tension!!!
2 | Continuité de la terre vérifiée, basse impédance
3 | Toutes les PE vérifiées
4 | Mesure IDO correcte, tout doit être sous tension ON
5 | Interrupteur principal éteint, quand tension ON
6 | Contrôle de tension
7 | Contrôle du sens de rotation
8 | DDR vérifie avec touche test
9 | Arrêt d'urgence appuyé?
10 | Démarche suivie, connaît le déroulement
11 | Explique ce qu'il fait
12 | Manipulation de l'instrument de mesure (connaît l'instrument)
13 | Interprétation correcte des résultats de mesure
14 | Enchaînement correct des étapes de mise en service
Total des points:
Maximum de points |  | 140
Résultat divisé par maximum de points, multiplié par coefficient 5 |  | 0
Le candidat met l'installation en service en présence d'un expert.
Point 2,4,6,7 sont des valeurs de mesure et doivent être consignées.
Note on A7: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A20: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C23: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C24: Christoph: Verlinkte Zelle

## D Conduits Câbles Fils
Numéro candidat:
Nom:
Partie D, conduites, câbles, fils |  | 1/10
correct = 10, sinon = 1
Panneau A
1 | Passage du canal vers conduites (trous)
2 | Coude ALU vers X186
3 | Coude ALU vers X188
4 | ALU espace entre brides et extrémités
5 | ALU à niveau verticalement
6 | Transitions de câble vers les appareils
7 | Impression visuelle globale
Total intermédiaire Panneau A
Panneau B
8 | Passage du chemin de câble vers canal Panneau A
9 | Câble séparation dans le chemin de câble
10 | Coudes TIT
11 | TIT extrémités et espace entre brides
12 | TIT (tout) à niveau
13 | Passage du câbles vers les appareils
14 | Passage cu câbles vers l'armoire Rittal
15 | Passage du chemin de câble et câbles
16 | Impression visuelle globale
Total intermédiaire Panneau B
Panneau C
17 | Gestion des câbles dans la grille
18 | Séparation dans la grille courant faible<>230 V
19 | Câble Tdc cloué (tout) à niveau
20 | Câble Tdc cloué, disposition des brides
21 | Entrées dans les appareils
22 | Presse-étoupes serrés
23 | Impression visuelle globale
Total intermédiaire Panneau C
Panneau D
24 | Transitions des canal, tubes et luminaires
25 | Brides TIT
26 | Fin du canal
27 | Impression visuelle globale
Total intermédiaire Panneau D
Total des points:
Maximum de points |  | 216
Résultat divisé par maximum de points, multiplié par coefficient 8 |  | 0
Note on A8: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A14: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A19: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A27: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A31: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A37: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A42: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A45: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C50: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C51: Christoph: Verlinkte Zelle

## E Canaux Appareils Armoire
Numéro candidat:
Nom:
Partie E, canaux, appareils, armoire
correct = 10, sinon = 1 |  | 1/10
Panneau A
1 | Canal 60/40 horizontal, à niveau et plaque fermeture
2 | X201 fixation, introduction, vissage et à niveau
3 | X116 fixation, introduction, vissage et à niveau
4 | X202 fixation, introduction, vissage et à niveau
5 | X186 fixation, introduction, vissage et à niveau
6 | X188 fixation, introduction, vissage et à niveau
7 | X112 fixation, introduction, vissage et à niveau
8 | M112 fixation, introduction, vissage et à niveau
Total intermédiaire Panneau A
Panneau B
9 | Chemin de câble 100/60 à niveau en haut
10 | Chemin de câble 100/60 à niveau en bas à gauche et à droite
11 | Chemin de câble 100/60 fixation
12 | Chemin de câble 100/60 l'onglet en bas à gauche
13 | Chemin de câble 100/60 l'onglet en bas à droite
14 | Chemin de câble 100/60 l'onglet en haut à gauche
15 | Chemin de câble 100/60 l'onglet en haut à droite
16 | Canal 60/40 l'onglet vers chemin de câble
17 | Impression visuelle globale du chemin de câble
18 | Grille à niveau
19 | X117 fixation, introduction et à niveau
20 | X122 fixation, introduction et à niveau
21 | X122Ta1 fixation, introduction et à niveau
22 | X122Ta1+2 fixation, introduction et à niveau
23 | X122 Ta2 fixation, introduction et à niveau
24 | X191 fixation, introduction et à niveau
25 | X128 fixation, introduction et à niveau
26 | Armoire à l'intérieure selon la disposition
27 | Canal de câblage, l'onglet, fixation, ferm. éxtrémité
28 | Disposition de l'armoire des presse-étoupes selon les spécifications et serrée
29 | Armoire à niveau
Total intermédiaire Panneau B
Panneau C
30 | Grille 100/60 horizontal à niveau et fixation
31 | Grille 100/60 vertical à niveau
32 | Grille 100/60 pas de fins tranchée
33 | Coude grille
34 | X216 fixation, introduction, vissage et à niveau
35 | M136 fixation, introduction, vissage et à niveau
36 | X136 fixation, introduction, vissage et à niveau
37 | X132 fixation, introduction, vissage et à niveau
38 | X102 fixation, introduction, vissage et à niveau
39 | X184 fixation, introduction, vissage et à niveau
Total intermédiaire Panneau C
Panneau D
40 | Canal l'onglet vers panneau B
41 | Canal ferm. éxtrémité
42 | X116 fixation et introduction
43 | X125 fixation et introduction
Total intermédiaire Panneau D
Total des points :
Maximum de points |  | 430
Résultat divisé par maximum de points, multiplié par coefficient 10 |  | 0
Note on A6: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A13: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A17: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A37: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A42: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A55: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A58: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C63: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C64: Christoph: Verlinkte Zelle

## F Câblage
Numéro candidat:
Nom:
Partie F, câblage |  | 1/10
Connexions resserrées, embouts termineaux propres, pas de blessures , guide-fil visuel, décapage, longueur de fil
correct = 10, sinon = 1
Bornes Rittal
1 | X102,X105, raccordement en haut + en bas
2 | X112, X128 raccordement en haut + en bas
3 | X115, X116, X117 raccordement en haut + en bas
4 | X122, X125, X126 raccordement en haut + en bas
5 | X132, X136 raccordement en haut + en bas
6 | X155 raccordement en haut + en bas
7 | X184, X168, X188 raccordement en haut + en bas
8 | X201, X202, X216 raccordement en haut + en bas
9 | Entrée de câble aux bornes
10 | Câblage du conducteur de protection dans l'armoire
11 | Impression visuelle globale du câblage des bornes
Total intermédiaire bornes Rittal
Marquages Rittal
12 | Bornes de X102 jusqu'à X128 étiquetés
13 | Bornes de X132 jusqu'à X216 étiquetés
14 | Appareils étiquetés dans l'armoire
15 | Appareils de commande et de signalisation étiquetés
16 | Appareils de commande et de signalisation avec affichage clair sur porte
17 | Marquages sur le panneau A
18 | Marquages sur le panneau B
19 | Marquages sur le panneau C
20 | Marquages sur le panneau D
Total intermédiaire Marquages Rittal
Raccordement Rittal
21 | Raccordements S102, F105
22 | Raccordements Q112, Q222, Q224
23 | Raccordements F116; S116, Q118
24 | Raccordements F122, S123,S124,Q123,Q124
25 | Raccordements F128, Q136, Q133,Q134
26 | Raccordements F132, S132, S133, S134, Q133, Q134
27 | Raccordements F152, T152, F154
28 | Raccordements H182, H184, H186, H188
29 | Raccordements X191 + A192
30 | Raccordements S201, S202, S202, S204, S207
31 | R212.1 Raccordement avec résistance
32 | Raccordements Q222, Q224, Q226, K227
33 | Passage armoire vers porte, torons peu de croisements
34 | Passage armoire vers porte, torons bien liés
35 | Raccord appareillage porte
36 | Optique câblage porte
Total intermédiaire raccordements Rittal
Total des points:
maximum de points |  | 360
Résultat divisé par maximum de points, multiplie par coefficient 10 |  | 0
Note on A7: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on A17: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on A23: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on A31: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on A36: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on C56: Christoph: Verlinkte Funktion Formel
Note on C57: Christoph: Verlinkte Funktion Formel

## G Raccordements
Numéro candidat:
Nom:
Partie G, raccordements |  | 1/10
correct = 10, sinon = 1
Raccordement y compris introduction des câbles, suppression gaine, raccords, guide-câble, extrémités isolées non untilisées, propreté
Panneau A
1 | X201
2 | X116
3 | X202
4 | M112
5 | X112
6 | X186
7 | X188
Panneau B
8 | X117
9 | X122 AZD
10 | X122 Ta1
11 | X122 Ta1+2
12 | X122 Ta2
13 | X191
14 | X128
Panneau C
15 | X216
16 | M136
17 | X136
18 | X132
19 | X184
20 | X102
21 | X102 câble de raccordement
Panneau D
22 | X116
23 | X125
24 | X126
Total des points:
Maximum de points |  | 240
Résultat divisé par maximum de points, multiplié par coefficient 7 |  | 0
Note on A9: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A15: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A17: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A23: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A25: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A31: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A33: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A35: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C39: Christoph: Verlinkte Funktion Formel
Note on C40: Christoph: Verlinkte Funktion Formel

## H Sécurité
Numéro candidat:
Nom:
Partie H, sécurité |  | 1/10
correct = 10, sinon = 1
1 | Plaque de recouvrement de bornes, jaune, fixer près de X102
2 | Q112 réglé 2.4 A
3 | Q136 réglé 3.6 A
4 | Raccords PE Rittal, porte, plaque de base, armoire
5 | LOGO! A192 mis à la terre
6 | Prise X105 dans l'armoire Rittal mis à la terre
7 | Poste de travial ordonné Jour 1, matin
8 | Poste de travial ordonné Jour 1, après-midi
9 | Poste de travial ordonné Jour 2, matin
10 | Poste de travial ordonné Jour 2, après-midi
11 | Poste de travial ordonné Jour 3, matin
12 | Poste de travial ordonné Jour 3, après-midi
13 | Chemin de câble et grille sans arêtes vives
14 | Protection IP des interrupteures et appareils respectée
15 | Protection IP armoire Rittal respectée (entrées des câbles)
16 | Utilisation EPI Jour 1
17 | Utilisation EPI Jour 2
18 | Utilisation EPI Jour 3
Total des points
Maximum de points |  | 180
Résultat divisé par maximum de points, multiplié par coefficient 3 |  | 0
Note on A7: Christoph: verlinkte Zelle
Note on A24: Christoph: verlinkte Zelle
Note on C28: Christoph: Verlinkte Funktion Formel
Note on C29: Christoph: Verlinkte Funktion Formel

## I LOGO!
Numéro candidat:
Nom:
Partie I, LOGO! |  | 1/10
correct = 10, sinon = 1
Eclairage
Horloge
1 | Horloge=1, On/Off avec valeur lux si Astro=0
2 | R212 mis à l'échelle correctement
3 | Valeur lux correcte (</>=) avec des retards 31s/42s
4 | Horloge=1, On/Off avec Astro
Portail/bouton-poussoir
5 | On/Off si I5 avec 5min délai de coupure
6 | On/Off si I1 avec 6min délai de coupure et seulement si lux <50
Message
7 | Q3-> pour 6s-> Image 2
8 | Image 2 correcte avec interactions
Portail mode automatique
Ouvrir/Fermer
9 | Horloge> M4 correcte
10 | Start M4,I2,I3,I4,I1>Q1
11 | Stop I3,Q1+ Stop I2,Q2
12 | Fermer après 3 min
OFF
13 | Stop si M6 (Alarme)
14 | Verrou Q1+ Q2
Message
15 | Q1,Q2-> Image 3
16 | Image 3 correcte
17 | Valeur du compteur correcte
Portail mode manuel
Ouvrir/Fermer
18 | Start M4,I2,I3,I4,I1>Q1
19 | Stop I3,Q1+ Stop I2,Q2
20 | Start Q1=0, I1 (6s)> Q2
21 | Stop I2,I3,I1,Q2
22 | Restart Q2=0, 1s> Q1
OFF
23 | Stop si M6 (Alarme)
Verification du poids
OFF
24 | R216 mis à l'échelle correctement
25 | 216<10t>7s >off
Avertissement
26 | R216>=10t + <15t ->M10, Flash
27 | Flash correct 1s/4s)
Alarme
28 | R216 >15t-> Q4
29 | R216 >15t-> 10s->M5
Message
30 | M10-> Image 4
31 | Image 4 correcte
32 | M11-> Image 5
33 | Image 5 correcte
Alarme
Alarm set/reset
34 | I4> Q1,Q2,M6
35 | M5,I6,M9> M7
36 | M7,I6> M7,M9
37 | M9,I6,2s> Reset
Message
38 | M5,M6> Image 6
39 | Image 6 correcte
40 | M9> Image 7
41 | Image 7 correcte
LOGO! en général
42 | Le programme a-t-il été transféré
43 | Image 1 correct avec priorité la plus faible!
44 | Indicateur (flag) utilisé dans le programme
45 | Structur programme LOGO!
46 | LOGO! donner noms des raccordements, entrées, sorties, analogique
47 | Transférer heure et date à LOGO!
Total intermédiaire
Total des points:
Maximum de points |  | 470
Résultat divisé par maximum de points, multiplé par coefficient 10 |  | 0
Note on C77: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C78: Christoph: Verlinkte Zelle