## Récapitulatif
Numéro du candidat:
Nom:
Partie | Descriptif | Points de l'évaluation max | Points max pondérés | Acquis
A | Dimensions | 50 | 15 | 0
B | Fonction | 29 | 25 | 0
C | Mise en service de l'installation | 14 | 6 | 0
D | Conduites canaux, câbles | 38 | 10 | 0
E | Appareils et armoire | 16 | 10 | 0
F | Câblage | 27 | 10 | 0
G | Raccordements | 14 | 9 | 0
H | Sécurité | 11 | 3 | 0
I | LOGO! | 24 | 12 | 0
Total: |  | 223 | 100 | 0
Note on C5: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C6: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C7: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C8: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C9: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C10: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C11: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C12: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C13: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt

## A Dimensions
Numéro du candidat:
Nom:
Partie A, dimensions panneaux
Nombre de points par défaut avec gradation 0,1,2,3
Correct = nombre de points prédéfini, sinon = 0 point (aucune gradation)
Cloison: toutes les mesures à partir de ligne de mesure vertical ou horizontal
Panneau A |  |  |  | prédéfini | obtenu
1 | Chemin de câble en onglet | 300 mm | +/- 2mm | 1
2 | Chemin de câble coin en bas | 1500mm | +/- 3mm | 1
3 | ALP vers X112 | 500 mm | +/- 3mm | 1
4 | ALP vers X227 | 400 mm | +/- 2mm | 1
5 | X225 | 500mm | +/- 2mm | 1
6 | X227 | 600mm | +/- 3mm | 1
7 | X112 Commutateur de révision | 200mm | +/- 2mm | 1
8 | Mesure à choisir librement 1 |  |  | 1
9 | Mesure à choisir librement 2 |  |  | 1
10 | Mesure à choisir librement 3 |  |  | 1
Total intermédiaire Panneau A |  |  |  | 10 | 0
Panneau B |  |  |  | prédéfini | obtenu
11 | Chemin de câble 100x60 | 1900 mm | +/- 3mm | 1
12 | Canal 60/40 extrémité | 500 mm | +/- 2mm | 1
13 | X138 | 400 mm | +/- 2mm | 1
14 | X132 T13 | 900 mm | +/- 3mm | 1
15 | TIT vers X134 | 300mm | +/- 2mm | 1
16 | TIT vers X132 | 500 mm | +/- 2mm | 1
17 | Armoire en bas | 900 mm | +/- 3mm | 1
18 | Mesure à choisir librement 1 |  |  | 1
19 | Mesure à choisir librement 2 |  |  | 1
20 | Mesure à choisir librement 3 |  |  | 1
Total intermédiaire Panneau B |  |  |  | 10 | 0
Panneau C |  |  |  | prédéfini | obtenu
21 | Chemin de câble | 500 mm | +/- 2mm | 1
22 | Grille | 0 mm | +/- 2mm | 1
23 | Tube acier | 400 mm | +/- 2mm | 1
24 | M112 | 200 mm | +/- 2mm | 1
25 | X142 | 900 mm | +/- 3mm | 1
26 | X101 | 400 mm | +/- 2mm | 1
27 | X112 | 100 mm | +/- 2mm | 1
28 | Mesure à choisir librement 1 |  |  | 1
29 | Mesure à choisir librements 2 |  |  | 1
30 | Mesure à choisir librement 3 |  |  | 1
Total intermédiaire Panneau C |  |  |  | 10 | 0
Panneau D |  |  |  | prédéfini | obtenu
31 | Luminaire X132 | 500 mm | +/- 2mm | 1
32 | TIT vers X135 | 100 mm | +/- 2mm | 1
33 | Mesure à choisir librement 1 |  |  | 1
34 | Mesure à choisir librement 2 |  |  | 1
Total intermédiaire Panneau C |  |  |  | 4 | 0
Propreté |  |  |  | prédéfini | obtenu
35 | Aucun trait de crayon dans le Panneau A (sauf la ligne de mesure) |  |  | 2
36 | Aucun trait de crayon dans le Panneau B (sauf la ligne de mesure) |  |  | 2
37 | Aucun trait de crayon dans le Panneau C (sauf la ligne de mesure) |  |  | 2
38 | Aucun trait de crayon dans le Panneau D (sauf la ligne de mesure) |  |  | 1
Total intermédiaire Propreté |  |  |  | 7 | 0
Porte armoire Rittal |  |  |  | prédéfini | obtenu
39 | S204 x/x centre horizontal | 0 mm | +/- 1mm | 1
40 | S206 y/y centre vertical | 0 mm | +/- 1mm | 1
41 | Mesure à choisir librement 1 |  |  | 1
42 | Mesure à choisir librement 2 |  |  | 1
43 | Mesure à choisir librement 3 |  |  | 1
Total intermédiaire Porte armoire Rittal |  |  |  | 5 | 0
Répartiteur Rittal |  |  |  | prédéfini | obtenu
44 | Rail DIN distance DPC/contacteur | 170 mm | +/- 1mm | 1
45 | Rail DIN distance LOGO!/contacteur | 170 mm | +/- 1mm | 1
46 | S102 en bas | 490 mm | +/- 1mm | 1
47 | Mesure à choisir librement 1 | 490 mm | +/- 1mm | 1
Total intermédiaire Répartiteur Rittal |  |  |  | 4 | 0
Total des points |  |  |  |  | 0
Maximum de points |  |  |  | 50
Résultat divisé par maximum de points, multiplié par la pondération |  |  |  | 0
Pondération à 100 points |  |  |  | 15
Note on A9: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A18: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A22: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A31: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A35: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A44: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A48: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A51: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A55: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A58: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A62: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A66: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A70: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A73: Christoph: Verlinkte Zelle

## B Fonction
Numéro du candidat:
Nom:
Partie B, fonction
Nombre de points par défaut avec gradation 0,1,2,3
Correct = nombre de points prédéfini, sinon = 0 point (aucune gradation)
Câblage correct selon le schéma, fonction correcte avec des appareils externes sur le panneau, sans fonction logicielle (testez la fonction logicielle en cliquant sur les contacteurs)
Répartiteur Rittal |  | prédéfini | obtenu
1 | X101> S101 | 1
2 | >F105>X105 | 1
3 | >Q112>Q144>Q146>X112 | 1
4 | >F122>Q202>Q205>X122>X116 | 1
5 | >F126>X126>X126 (T23 sur L2) | 1
6 | >F132>X132 | 1
7 | >F134>K137>K139>X134>X135>X136>X138 | 2
8 | >F142>S142>Q144>Q146>X145>X147 (il doit fonctionner avec des glisseurs) | 2
9 | >F152>A152>F154>X155 | 1
10 | >H162>H163>H164>H165>H167>H168 | 1
11 | >A192>+/->PE | 1
12 | >I1> Q112 | 1
13 | >I2>I3>S204 | 1
14 | >I4>S205 | 1
15 | >I5>S206 | 1
16 | >I7/AE1> R225 (sens de rotation correct 0-10) | 1
17 | >I8/AE2> R227 (sens de rotation correct 0-10) | 1
18 | >Q1>Q202, >Q2>Q205 | 1
19 | >Q3>K206, Q4>K207 | 1
Total intermédiaire Répartiteur Rittal |  | 21 | 0
CUC |  | prédéfini | obtenu
20 | Lien CUC Cat 5e, affectation des broches/PIN | 1
21 | Lien CUC Cat 5e, Cat 5 mesures PASS | 1
Total intermédiaire CUC |  | 2 | 0
Installation au panneaux |  | prédéfini | obtenu
22 | Commutateur de révision X112 | 1
23 | Commutateur de révision X136 | 1
24 | Connexion PE, appareils aux panneaux | 1
25 | Connexion PE, prises aux panneaux | 1
26 | Commutation Manuel-0-Auto, éclairage Garage avec PIR | 2
Total intermédiaire Installation au panneaux |  | 6 | 0
Total des points |  |  | 0
Maximum de points |  | 29
Résultat divisé par maximum de points, multiplié par la pondération |  | 0
Pondération à 100 points |  | 25
Note on A8: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A26: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A31: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A35: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A39: Christoph: Verlinkte Zelle

## C Mise en service
Numéro du candidat:
Nom:
Partie C, mise en service
Nombre de points par défaut avec gradation 0,1,2,3
Correct = nombre de points prédéfini, sinon = 0 point (aucune gradation)
|  | prédéfini | obtenu
1 | Contrôle visuel effectué et installation sécurisée!!! Aucun càble volant (non raccordé), aucun appareil ouvert, sinon pas de tension!!! | 1
2 | Continuité de la terre vérifiée, basse impédance | 1
3 | Toutes les PE vérifiées | 1
4 | Mesure IDO correcte, tout doit être sous tension ON | 1
5 | Interrupteur principal éteint, quand tension ON | 1
6 | Contrôle de tension | 1
7 | Contrôle du sens de rotation | 1
8 | DDR vérifie avec touche test | 1
9 | Arrêt d'urgence appuyé? | 1
10 | Démarche suivie, connaît le déroulement | 1
11 | Explique ce qu'il fait | 1
12 | Manipulation de l'instrument de mesure (connaît l'instrument) | 1
13 | Interprétation correcte des résultats de mesure | 1
14 | Enchaînement correct des étapes de mise en service | 1
Total |  | 14 | 0
Total des points |  |  | 0
Maximum de points |  | 14
Résultat divisé par maximum de points, multiplié par la pondération |  | 0
Pondération à 100 points |  | 6
Le candidat met l'installation en service en présence d'un expert.
Point 2,4,6,7 sont des valeurs de mesure et doivent être consignées.
Note on A7: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A20: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C24: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C25: Christoph: Verlinkte Zelle

## D Conduites canaux, câblesl
Numéro du candidat:
Nom:
Partie D, conduits, canaux, câbles
Nombre de points par défaut avec gradation 0,1,2,3
Correct = nombre de points prédéfini, sinon = 0 point (aucune gradation)
Panneau A |  | prédéfini | obtenu
1 | Chemin de câblage: montage, ébavurage, onglot, coin de panneau A-B, impression générale (0 à 3 points), 0= inutilisable, 1= mauvais, 2= bon, 3= professionnel | 3
2 | Tube ALU: coudes, extrémités, brides, ébavurage, impression générale (0 à 3 points), 0= inutilisable, 1= mauvais, 2= bon, 3= professionnel | 3
3 | Gestion des câbles: chemin de câblage, passages, coudes, fixation, separation, impression générale (0 à 3 points), 0= inutilisable, 1= mauvais, 2= bon, 3= professionnel | 3
4 | Vertical: 2 mesures librement choisies (mesurer tous les candidats aux mêmes endroits) | 1
5 | Horizontal: 2 mesures librement choisies (mesurer tous les candidats aux mêmes endroits) | 1
Total intermédiaire Panneau A |  | 11 | 0
Panneau B |  | prédéfini | obtenu
6 | Chemin de câbles: montage, ébavurage, transition entre chemin de câbles et le répartiteur, impression générale (0 à 3 points), 0= inutilisable, 1= mauvais, 2= bon, 3= professionnel | 3
7 | Canal: onglets, extrémités, fixations, ébavurage, impression générale (0 à 3 points), 0= inutilisable, 1= mauvais, 2= bon, 3= professionnel | 3
8 | Gestion des câbles: chemin de câbles, transitions, coudes, fixations, separations, impression générale (0 à 3 points), 0= inutilisable, 1= mauvais, 2= bon, 3= professionnel | 3
9 | Vertical (Tube TIT vers panneau D): 2 mesures librement choisies (mesurer tous les candidats aux mêmes endroits) | 1
10 | Vertical: 2 mesures librement choisies (mesurer tous les candidats aux mêmes endroits) | 1
11 | Horizontal: 2 mesures librement choisies (mesurer tous les candidats aux mêmes endroits) | 1
Total intermédiaire Panneau B |  | 12 | 0
Panneau C |  | prédéfini | obtenu
12 | Chemin de câbles et grille: montage, ébavurage, transitions chemin de câbles vers grille, transition chemin de câbles panneau B-C, impression générale (0 à 3 points), 0= inutilisable, 1= mauvais, 2= bon, 3= professionnel | 3
13 | Câble cloué: coudes, distances, fixations, impression générale (0 à 3 points), 0= inutilisable, 1= mauvais, 2= bon, 3= professionnel | 3
14 | Gestion des câbles: chemin de câbles, transitions, coudes, fixations, separation, impression générale (0 à 3 points), 0= inutilisable, 1= mauvais, 2= bon, 3= professionnel | 3
15 | Vertical: 2 mesures librement choisies (mesurer tous les candidats aux mêmes endroits) | 1
14 | Horizontal: 2 mesures librement choisies (mesurer tous les candidats aux mêmes endroits) | 1
Total intermédiaire Panneau C |  | 11 | 0
Panneau D |  | prédéfini | obtenu
15 | Tube TIT: montage, ébavurage, brides, coudes de panneau B et C, impression générale (0 à 3 points), 0= inutilisable, 1= mauvais, 2= bon, 3= professionnel | 3
16 | Gestion des câbles: chemin de câbles, transitions, coudes, entrées dans les appareils, impression générale | 1
Total intermédiaire Panneau D |  | 4 | 0
Total des points |  |  | 0
Maximum de points |  | 38
Résultat divisé par maximum de points, multiplié par la pondération |  | 0
Pondération à 100 points |  | 10
Note on A7: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A11: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A15: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A20: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A24: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A28: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A32: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A33: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C37: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C38: Christoph: Verlinkte Zelle

## E Appareils et armoire
Numéro du candidat:
Nom:
Partie E, appareils et armoire
Nombre de points par défaut avec gradation 0,1,2,3
Correct = nombre de points prédéfini, sinon = 0 point (aucune gradation)
Panneau A |  | prédéfini | obtenu
1 | Appareil librement choisi 1: montage, à niveau, presse-étoupe, indice de protection, correct selon le plan d'installation, impression générale | 1
2 | Appareil librement choisi 2: montage, à niveau, presse-étoupe, indice de protection, correct selon le plan d'installation, impression générale | 1
3 | Appareil librement choisi 3: montage, à niveau, presse-étoupe, indice de protection, correct selon le plan d'installation, impression générale | 1
Total intermédiaire Panneaul A |  | 3 | 0
Panneau B |  | prédéfini | obtenu
4 | Appareil librement choisi 1: montage, à niveau, entrée câble, correct selon le plan d'installation, impression générale | 1
5 | Appareil librement choisi 2: montage, à niveau, entrée câble, correct selon le plan d'installation, impression générale | 1
6 | Appareil librement choisi 3: montage, à niveau, entrée câble, correct selon le plan d'installation, impression générale | 1
7 | Appareil librement choisi 4: montage, à niveau, entrée câble, correct selon le plan d'installation, impression générale | 1
8 | Répartiteur: montage, à niveau, presse-étoupe, indice de protection, correct selon la disposition, dommages/rayures, impression générale (0 à 3 points), 0= inutilisable, 1= mauvais, 2= bon, 3= professionnel | 3
Total intermédiaire Panneau B |  | 7 | 0
Panneau C |  | prédéfini | obtenu
9 | Appareil librement choisi 1 : montage; à niveau, presse-étoupe, indice de protection, correct selon le plan d'installation, impression générale | 1
10 | Appareil librement choisi 2 : montage, à niveau, presse-étoupe, indice de protection, correct selon le plan d'installation, impression générale | 1
11 | Appareil librement choisi 3 : montage, à niveau, presse-étoupe, indice de protection, correct selon le plan d'installation, impression générale | 1
12 | Appareil librement choisi 4 : montage, à niveau, presse-étoupe, indice de protection, correct selon le plan d'installation, impression générale | 1
Total intermédiaire Panneau C |  | 4 | 0
Panneau D |  | prédéfini | obtenu
13 | Appareil librement choisi 1: montage, entrée câble, correct selon le plan d'installation, impression générale | 1
14 | Appareil librement choisi 2: montage, entrée câble, correct selon le plan d'installation, impression générale | 1
Total intermédiaire Panneau D |  | 2 | 0
Total des points |  |  | 0
Maximum de points |  | 16
Résultat divisé par maximum de points, multiplié par la pondération |  | 0
Pondération à 100 points |  | 10
Note on A7: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A9: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A13: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A17: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A21: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A29: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C33: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C34: Christoph: Verlinkte Zelle

## F Câblage
Numéro du candidat:
Nom:
Partie F, câblage
Nombre de points par défaut avec gradation 0,1,2,3
Correct = nombre de points prédéfini, sinon = 0 point (aucune gradation)
Armoire Rittal |  | prédéfini | obtenu
1 | Câblage côté entrée des distributeursv 400/230: guide de fil, des sections correctes, choix de couleurs, pas de blessures, connexions solides et durables, conducteurs non utilisés isolés, extrémités des fils : pas de CU visible et utilisation correcte des douilles en fonction du raccordement, impression générale (0 à 3 points), 0= inutilisable, 1= mauvais, 2= bon, 3= professionnel | 3
2 | Câblage sortie automates jusqu'à la borne 400/230: guide de fil, des sections correctes, choix de couleurs, pas de blessures, connexions solides et durables, conducteurs non utilisés isolés, extrémités des fils : pas de CU visible et utilisation correcte des douilles en fonction du raccordement, impression générale (0 à 3 points), 0= inutilisable, 1= mauvais, 2= bon, 3= professionnel | 3
3 | Câblage de la sortie du transformateur jusqu'aux bornes 24V: guide de fil, des sections correctes, choix de couleurs, pas de blessures, connexions solides et durables, conducteurs non utilisés isolés, extrémités des fils : pas de CU visible et utilisation correcte des douilles en fonction du raccordement, impression générale (0 à 3 points), 0= inutilisable, 1= mauvais, 2= bon, 3= professionnel | 3
4 | Porte répartiteur: guide de fil, transitions des sections correctes, choix de couleurs, pas de blessures, connexions solides et durables, conducteurs non utilisés isolés, extrémités des fils : pas de CU visible et utilisation correcte des douilles en fonction du raccordement, impression générale (0 à 3 points), 0= inutilisable, 1= mauvais, 2= bon, 3= professionnel | 3
5 | Câbles Connexions sur bornes: longueur du câble, pas de blessures, connexions solides et durables, conducteurs non utilisés isolés, câbles corrects selon le schéma, schéma de raccordement uniforme, impression générale (0 à 3 points), 0= inutilisable, 1= mauvais, 2= bon, 3= professionnel | 3
6 | Répartiteur impression générale, visuel, propreté (pas de saleté), construit selon le layout, fixation et coupes goulottes (0 à 3 points), 0= inutilisable, 1= mauvais, 2= bon, 3= professionnell | 3
Total intermédiaire armoire Rittal |  | 18 | 0
Marquages |  | prédéfini | obtenu
7 | Marquage du distributeur à l'intérieur: bornes, distributeurs, contacteurs, montage sur porte, selon schéma, propreté, impression générale (0 à 3 points), 0= inutilisable, 1= mauvais, 2= bon, 3= professionnel | 3
8 | Marquage du distributeur à l'extérieur: montage sur porte, interrupteur principal, texte en clair par fonction selon schéma, propreté, impression générale (0 à 3 points), 0= inutilisable, 1= mauvais, 2= bon, 3= professionnel | 3
9 | Marquage des appareils Panneaux A-D: appareils, selon plan et schéma, propreté, impression générale (0 à 3 points), 0= inutilisable, 1= mauvais, 2= bon, 3= professionnel | 3
Total intermédiaire Marquages |  | 9 | 0
Total des points |  |  | 0
Maximum de points |  | 27
Résultat divisé par maximum de points, multiplié par la pondération |  | 0
Pondération à 100 points |  | 10
Note on A7: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on A12: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on A16: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on A18: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on C22: Christoph: Verlinkte Funktion Formel
Note on C23: Christoph: Verlinkte Funktion Formel

## G Raccordements
Numéro du candidat:
Nom:
Partie G, raccordements
Nombre de points par défaut avec gradation 0,1,2,3
Correct = nombre de points prédéfini, sinon = 0 point (aucune gradation)
Panneau A |  | prédéfini | obtenu
1 | Appareil librement choisi 1: longueur d'entrée de câble ok, aucun conducteur blessé, longueurs de fils ok, connexions solides et durables, conducteurs non utilisés isolés, extrémités des fils : pas de CU visible et utilisation correcte des douilles en fonction du raccordement, impression générale | 1
2 | Appareil librement choisi 2: longueur d'entrée de câble ok,aucun conducteur blessé, longueurs de fils ok, connexions solides et durables, conducteurs non utilisés isolés, extrémités des fils : pas de CU visible et utilisation correcte des douilles en fonction du raccordement, impression générale | 1
3 | Appareil librement choisi 3: longueur d'entrée de câble ok, aucun conducteur blessé, longueurs de fils ok, connexions solides et durables, conducteurs non utilisés isolés, extrémités des fils : pas de CU visible et utilisation correcte des douilles en fonction du raccordement, impression générale | 1
Panneau B |  | prédéfini | obtenu
4 | Appareil librement choisi 1: longueur d'entrée de câble ok, aucun conducteur blessé, longueurs de fils ok, connexions solides et durables, conducteurs non utilisés isolés, extrémités des fils : pas de CU visible et utilisation correcte des douilles en fonction du raccordements, impression générale | 1
5 | Appareil librement choisi 2: longueur d'entrée de câble ok, aucun conducteur blessé, longueurs de fils ok, connexions solides et durables, conducteurs non utilisés isolés, extrémités des fils : pas de CU visible et utilisation correcte des douilles en fonction du raccordements, impression générale | 1
6 | Appareil librement choisi 3: longueur d'entrée de câble ok, aucun conducteur blessé, longueurs de fils ok, connexions solides et durables, conducteurs non utilisés isolés, extrémités des fils : pas de CU visible et utilisation correcte des douilles en fonction du raccordement, impression générale | 1
7 | Appareil librement choisi 4: longueur d'entrée de câble ok, aucun conducteur blessé, longueurs de fils ok, connexions solides et durables, conducteurs non utilisés isolés, extrémités des fils : pas de CU visible et utilisation correcte des douilles en fonction du raccordement, impression générale | 1
Panneau C |  | prédéfini | obtenu
8 | Appareil librement choisi 1: longueur d'entrée de câble ok, aucun conducteur blessé, longueurs de fils ok, connexions solides et durables, conducteurs non utilisés isolés, extrémités des fils : pas de CU visible et utilisation correcte des douilles en fonction du raccordement, impression générale | 1
9 | Appareil librement choisi 2: longueur d'entrée de câble ok, aucun conducteur blessé, longueurs de fils ok, connexions solides et durables, conducteurs non utilisés isolés, extrémités des fils : pas de CU visible et utilisation correcte des douilles en fonction du raccordement, impression générale | 1
10 | Appareil librement choisi 3:longueur d'entrée de câble ok, aucun conducteur blessé, longueurs de fils ok,connexions solides et durables, conducteurs non utilisés isolés, extrémités des fils : pas de CU visible et utilisation correcte des douilles en fonction du raccordement, impression générale | 1
11 | Appareil librement choisi 4: longueur d'entrée de câble ok, aucun conducteur blessé, longueurs de fils ok, connexions solides et durables, conducteurs non utilisés isolés, extrémités des fils : pas de CU visible et utilisation correcte des douilles en fonction du raccordement impression générale | 1
12 | Câble de raccordement: longueur d'entrée de câble ok, aucun conducteur blessé, longueurs de fils ok, connexions solides et durables, conducteurs non utilisés isolés, extrémités des fils : pas de CU visible et utilisation correcte des douilles en fonction du raccordement, impression générale | 1
Panneau D |  | prédéfini | obtenu
13 | Appareil librement choisi 1: longueur d'entrée de câble ok, aucun conducteur blessé, longueurs de fils ok, connexions solides et durables, conducteurs non utilisés isolés, extrémités des fils : pas de CU visible et utilisation correcte des douilles en fonction du raccordement, impression générale | 1
14 | Appareil librement choisi 2: longueur d'entrée de câble ok, aucun conducteur blessé, longueurs de fils ok,connexions solides et durables, conducteurs non utilisés isolés, extrémités des fils : pas de CU visible et utilisation correcte des douilles en fonction du raccordement, impression générale | 1
Total des points |  |  | 0
Maximum de points |  | 14
Résultat divisé par maximum de points, multiplié par la pondération |  | 0
Pondération à 100 points |  | 9
Note on A7: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A9: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A11: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A14: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A16: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A20: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A22: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A23: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C26: Christoph: Verlinkte Funktion Formel
Note on C27: Christoph: Verlinkte Funktion Formel

## H Sécurité
Numéro du candidat:
Nom:
Partie H, sécurité
Nombre de points par défaut avec gradation 0,1,2,3
Correct = nombre de points prédéfini, sinon = 0 point (aucune gradation)
|  | prédéfini | obtenu
1 | Plaque de recouvrement de bornes jaune, fixer près de X101 | 1
2 | Disjoncteur-moteur, In réglé selon le schéma | 1
3 | Raccords PE Rittal, porte, plaque de base, armoire | 1
4 | LOGO! A192 mis à la terre | 1
5 | Prise X105 dans l'armoire Rittal mis à la terre | 1
6 | Poste de travial ordonné Jour 1 | 1
7 | Poste de travial ordonné Jour 2 | 1
8 | Poste de travial ordonné Jour 3 | 1
9 | Utilisation EPI Jour 1 | 1
10 | Utilisation EPI Jour 2 | 1
11 | Utilisation EPI Jour 3 | 1
Total des points |  |  | 0
Maximum de points |  | 11
Résultat divisé par maximum de points, multiplié par la pondération |  | 0
Pondération à 100 points |  | 3
Note on A7: Christoph: verlinkte Zelle
Note on A17: Christoph: verlinkte Zelle
Note on C20: Christoph: Verlinkte Funktion Formel
Note on C21: Christoph: Verlinkte Funktion Formel

## I LOGO!
Numéro du candidat:
Nom:
Partie I, LOGO!
Nombre de points par défaut avec gradation 0,1,2,3
Correct = nombre de points prédéfini, sinon = 0 point (aucune gradation)
Pour la fonction LOGO!, le logiciel peut être vérifié à l'aide de la simulation ou directement sur l'installation du candidat avec le matériel informatique/Hardware.
|  | prédéfini | obtenu
1 | M-0-A, commutation du chauffe-eau fonctionne comme prévu (contrôler l'automate uniquement la libération et avec le mode manuel le blocage ) (0-3 points). 0= aucune fonction, 1= fonction avec beaucoup de défauts, 2= fonction avec des petits défauts, 3= fonction selon le description | 3
2 | Changement de niveau chauffe-eau fonctionne comme prévu (0-3 points). 0= aucune fonction, 1= fonction avec beaucoup de défautss, 2= fonction avec des petits défauts, 3= fonction selon le description | 3
3 | Bouton-poussoir "une seule charge" chauffe-eau, fonctionne comme prévu (0-3 points). 0= aucune fonction, 1= fonction avec beaucoup de défauts, 2= fonction avec des petits défauts, 3= fonction selon le description | 3
4 | Commande de pompe à chaleur fonctionne comme prévu (0-3 points). 0= aucune fonction, 1= fonction avec beaucoup de défauts, 2= fonction avec des petits défauts, 3= fonction selon le description | 3
5 | Afficheurs fonctionnent comme prévu: priorité, durée, couleur (0-3 points). 0= aucune fonction, 1= fonction avec beaucoup de défauts, 2= fonction avec des petits défauts, 3= fonction selon le description | 3
6 | Afficheurs doit être conforme à la description de fonctionnement (0-3 points). 0= aucune fonction, 1= fonction avec beaucoup de défauts, 2= fonction avec des petits défauts, 3= fonction selon le description | 3
7 | Programmation: le programme est structuré et lisible (0-3 points). 0= pas de programme ou de chaos, 1= lisible, mais difficile, 2= lisible, mais ok, 3= bonne structure, lisible, marqueurs utilisés | 3
8 | Généralités sur la programmation: programme transmis, heure définie, attribuer des noms de connexion, répartition sur plusieurs pages, commentaires ajoutés (0-3 points). 0= rien fait, 1= peu de points satisfaits, 2= bon, il manque quelques éléments, 3= très bon, exemplaire | 3
Total des points |  |  | 0
Maximum de points |  | 24
Résultat divisé par maximum de points, multiplié par la pondération |  | 0
Pondération à 100 points |  | 12
Note on C18: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C19: Christoph: Verlinkte Zelle