## Installation
Liste des materiaux championnats régionaux 2023
Material d'installation | Unité | Panneau A | Panneau B | Panneau C | Panneau D | Speed | Arrondi | Totale | Eldas
Canal d'inst. CPV 2m 40 x 60 | mètre | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4 | 127301022
Tube TIT M20 (cintrage à froid) | mètre | 0 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0.5 | 3 | 125001209
Bride Plica 1 vis M20 | pièce | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 126101012
Tube alu M20 Plica (pliable avec un ressort) | mètre | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 125030299
Bride de serrage AI ALK M20 | pièce | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 126182020
Manchon d'entrée pour alu M20 | pièce | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 126208020
Tube acier noir M20 | mètre | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 125041200
Collier de serrage Clic M20 | pièce | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126024004
Chemin de câbles 100x60mm | mètre | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127010106
Chemin de câbles à grille 100x60mm | mètre | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 127020006
Barre à crochet 125mm | pièce | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127028626
Console léger 100mm | pièce | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 127081716
Profilé de protection | mètre | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127018606
Garniture de fixation M6 | pièce | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 127090006
Raccord droit | pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127008076
Bride à clou 3-5mm | pièce | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 120020835
Bride à clou 7-10mm | pièce | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 30 | 120022435
Bride à clou 8-12 mm | pièce | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 120020319
Câble FE0 2x1,5mm2 2L | mètre | 0 | 5.4 | 7.7 | 0 | 0 | 1.9 | 15 | 109010203
Câble FE0 3x1,5mm2 LNPE | mètre | 0 | 3.5 | 0 | 6.8 | 0 | 4.7 | 15 | 194010323
Câble FE0 4x1,5mm2 3LPE | mètre | 0 | 1.5 | 5.8 | 0 | 0 | 2.7 | 10 | 109010433
Câble FE0 4x1,5mm2 2LNPE | mètre | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 194010423
Câble FE0 5 x 1,5 mm2 3LNPE | mètre | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 194010523
Câble FE0 6x1,5mm2 LPE /4LNPE | mètre | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 194010323
Câble FE0 5 x 2,5 mm2 3LNPE | mètre | 0 | 3.7 | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 10 | 194020523
Câble PUR 5 x 2.5mm2 3LNPE | mètre | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115820525
U72 1x4x0.8 | mètre | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 10 | 102068004
Câble de données cat. 5e U-UTP | mètre | 0 | 3.7 | 0 |  | 0 | 1.3 | 5 | 101771906
Presse-étoupe M16 (en fonction du produit) | pièce | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 121752518
Contre-ecrou M16 | pièce | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 126367404
Presse-étoupe M20 (en fonction du produit) | pièce | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 25 | 121742468
Contre-écrou M20 | pièce | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 25 | 126367503
Presse-étoupe M25 (en fonction du produit) | pièce | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 121742538
Contre-écrou M25 | pièce | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 126367603
Kabelbinder 160mm | pièce | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120070726
Abzweigdose 80x80 AP trocken | pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152058008
Fiche d'appareils AP CEE 16A | pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 728600206
Interrupteur général AP | pièce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 220150107
Moteur asynchrone | pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Prise AP 3xT13 | pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 609135000
Prise AP T13 | pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609101000
Combinaison AP 3/1P+T13 | pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283400000
Combinaison app. AP Gr1+1 T23+T25 | pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283002000 639610000 641510000
Pousoir AP | pièce | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 760101000
Interrupteur rotatif NAP / M-0-Auto | pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 369001000
Module de raccordement 1xRJ45/u cat. 5e | pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 878111000 977841005 977904015
Détecteur de mouvement AP | pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 535940065
Boîtier.AP I-I-I (par exemple) | pièce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 286503537
Boîter AP I (par exemple) | pièce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 286500527
Potentiomètre inc.10k-Ohm 0,5W M22-R10K | pièce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N° EAN 4015082294915
Bouton-poussoir RMQ plat rouge | pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 468801027
Bouton-poussoir RMQ plat vert | pièce | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 468801047
Tête pour lampe témoin, 22.5mm vert | pièce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 473292167
Tête pour lampe témoin, 22.5mm rouge | pièce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 473292147
Élement de contact 1O | pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265314997
Élement de contact 1F | pièce | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 265311997
Élement lumineux fixation sol 230V | pièce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 473609707
Interrupteur fin de course avec levier à rouleau | pièce | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 540661010 540690310
Glisseur pour interrupteur de fin, simulation (Tube ER 25) | pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Plafonnier/douille pour plafond env. 40 W avec lampe | pièce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
Luminaire linéaire LED | pièce | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 941303470
Fiche mobile en caoutchouc T25 | pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 676604109
Prise mobile CEE 16A | pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 788600002
Carte de marquage TEK jaune | pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174127058
Borne pour boîte Wago / 2L 0.2…4 mm2 | pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 157812214
Borne WAGO 5L | pièce | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | 157800514
Vis à bois diverses | pièce | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 100
Rondelles | pièce | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 60

## Armoire électrique
Liste des materiaux, championnats régionaux 2023
Armoire électrique (armoire de distribution) | Unité | HV | Speed | Arrondi | Totale | Eldas
Armoire tôle d'acier 800 x 600 x 250, incl. plaque de support, introduction en bas, sans pré-découpage | pièce | 1 | 0 | 0 | 1 | 834400163
Canal de filerie 50 x 50 | mètre | 3 | 0 | 1 | 4 | 128053732
Rail pour appareil AI | mètre | 2 | 0 | 0 | 2 | 168002532
Câble patch R&M 0,5m cat. 6 LSZH classe E | pièce | 1 | 0 | 0 | 1 | 101347095
Module de raccordement RJ45 | pièce | 1 | 0 | 0 | 1 | 966733051
Interrupteur général 25A/4L montage sur porte | pièce | 1 | 0 | 0 | 1 | 420014977
Prise INC T13 | pièce | 1 | 0 | 0 | 1 | 663046034
FI-LS C 13A 30mA 1P+N | pièce | 3 | 0 | 0 | 3 | 804229264
Disjoncteur différentiel 16A 30mA 3 LN | pièce | 1 | 0 | 0 | 1 | 805179304
Disjoncteur C 6kA 3P+N 13A | pièce | 1 | 0 | 0 | 1 | 805690394
Disjoncteur 1P+N 6kA C 13A | pièce | 2 | 0 | 0 | 2 | 805159004
Disjoncteur C60H-DC 2P 2A C | pièce | 1 | 0 | 0 | 1 | 806142020
Protection surtension SPD 1+2 TN-S | pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 808463058
Disjoncteur moteur 1.6- 2.5, incl. 1 o + 1 f, Q112 | pièce | 1 | 0 | 0 | 1 | 500400065
Disjoncteur moteur 2.5-4.0 incl. 1 o + 1 f, Q114 | pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 500400075
Contact aux. pour disjoncteur moteur | pièce | 1 | 0 | 0 | 1 | 809991310
Contacteur 2 kW AC, 1 f | pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 512400000
Contacteur 4 kW 230 V AC 4 f+ Block de contacts aux. 2o+2f | pièce | 2 | 0 | 0 | 2 | 512400000 512482020
Contacteur DILM17-01 24VDC 4 kW 24 V DC 3 f+ 1o | pièce | 4 | 0 | 0 | 4 | 512001103
Relais temporisé 230V | pièce | 2 | 0 | 0 | 2 | 528112600
Manette rotative RMQ 3 H-O-A, montage sur porte 22,5 mm, 2s | pièce | 1 | 0 | 0 | 1 | 468803217
Potentiomètre inc.10k-Ohm 0,5W M22-R10K | pièce | 2 | 0 | 0 | 2 | N° EAN 4015082294915
Résistance en série pour potis 14k Ohm | pièce | 2 | 0 | 0 | 2
Manette rotative RMQ 2 0-1 montage sur porte 22,5 mm, 1s | pièce | 1 | 0 | 0 | 1 | 468803017
Tête plat noir, montage sur porte 22,5 mm, calotte noir, 1 s | pièce | 1 | 0 | 0 | 1 | 468801117
Bouton arrêt d'urgence pour portes, 22,5 mm, jaune-rouge. 1o+ 1f | pièce | 1 | 0 | 0 | 1 | 468246527 468993107
Avertisseur inc. 24 V montage sur porte, 22,5 mm, | pièce | 1 | 0 | 0 | 1 | N° EAN 4015082290153
Tête pour lampe témoin pour portes, 22.5mm vert | pièce | 2 | 0 | 0 | 2 | 473292167
Tête pour lampe témoin pour porte, 29.5mm jaune 22,5 mm, jaune | pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 473292137
Tête pour lampe témoin pour porte, 22.5mm rouge | pièce | 1 | 0 | 0 | 1 | 473292147
Tête pour lampe témoin 22.5mm blanc | pièce | 2 | 0 | 0 | 2 | 473292117
Élement de contact 1F, montage sur porte | pièce | 4 | 0 | 0 | 4 | 468900077
Porte-plaquette/plaquette indicatrice arrêt d'urgence | pièce | 15 | 0 | 5 | 20 | 468990047 468993107
Alimentation Siemens LOGO! 230 V AC / 24 V DC 48 VA (d'EIT.swiss) | pièce | 1 | 0 | 0 | 1
LOGO! 24V 0AB8 mit 8 DE / 4 DA / 2 AE 0-10 V, A192 (d'EIT.swiss) | pièce | 1 | 0 | 0 | 1
Toron T 2.5mm2 (L1,L2,L3, N,PE) (Longueur par couleur) | mètre | 5 | 0 | 0 | 5 | 113103908 113103900 113103909 113103917 113103950
Toron T 1.5mm2 (L1,L2,L3, N,PE) (Longueur par couleur) | mètre | 50 | 0 | 0 | 50 | 113103808 113103800 113103809 113103817 113103850
Toron T 0.75mm2 (24V DC +, 24V DC -) | mètre | 50 | 0 | 0 | 50 | 113003506 113003502
Embout de câble 2.5/1.5/ 0.75 | pièce | 100 | 0 | 0 | 100 | 156435509 156435309 156435109
Cosse tubulaire diverses | pièce | 10 | 0 | 0 | 10
Borne de jonction 4mm2 gris | pièce | 35 | 0 | 0 | 35 | 158100237
Borne de jonction 4mm2 bleu | pièce | 6 | 0 | 0 | 6 | 158100257
Borne de protection 4mm2 PE | pièce | 9 | 0 | 0 | 9 | 158110267
Paroi de fermeture 4mm2 gris | pièce | 14 | 0 | 0 | 14 | 158108237
Pièce d'arrêt | pièce | 10 | 0 | 0 | 10 | 158910037
Couvre-bornes avec vis plombable (alimentation) | pièce | 1 | 0 | 0 | 1 | 158925117 158940017
Baguette indicatrice | pièce | 2 | 0 | 0 | 2 | 158950117
Borne 2 étages 4mm2 noir | pièce | 4 | 0 | 0 | 4 | 158132237
Borne à 2 étages 4mm2 bleu | pièce | 4 | 0 | 0 | 4 | 158102257
Paroi de fermeture | pièce | 2 | 0 | 0 | 2 | 158148237
Borne à 2 étages gris | pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 158102137
Borne à 2 étages de protection 4mm2 4L PE | pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 158111267
Connexion transversale pour borne à 2 étages, 4L, complet avec vis | pièce | 2 | 0 | 0 | 2 | 158900527