## Installations
Matériel d'installation CR 2025
Installation | Unité | Panneau A | Panneau B | Panneau C | Panneau D | Arrondi | Total | Eldas z.B.
Canal d'installation tehalit LF 60 x 40 | Mètre | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 127301072
Canal d'allège tehalit BRN 130 | Mètre | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 2 | 127520172
Couvercle pour canal d'allège tehalit BR 80 | Mètre | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 2 | 127542532
Embout d.fermeture tehalit BR 68×130mm | Pièce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 127560502
Tube TIT M20 gris clair (pliable) | Mètre | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.4 | 4.5 | 125001209
Bride Plica 1 vis M20 acier laqué gris clair | Pièce | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 20 | 126101012
Tube alu M20 Plica SME mat (pliable) | Mètre | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4.5 | 125030299
Bride de serrage Al ALK M20 Agro | Pièce | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 126182020
Manchon d'entrée ELBRO KST pour alu M20 | Pièce | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 126208020
Tube acier TA M20 noir | Mètre | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1 | 125041200
Collier de serrage Clic 20 EFCO 19.5…21.8mm gris clair | Pièce | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 126024004
Caniveau à grille Bettermann GR-Magic 100x55 | Mètre | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 0 | 0.1 | 4.5 | 127020409
Barre à crochet Bettermann 105mm | Pièce | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 127028629
Console murale Bettermann MWA 12 11S FS 100mm | Pièce | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 127081909
Patte de fixation Bettermann avec vis M6×20mm | Pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127028009
Raccord de point d.connexion Bettermann a.vis M6×20 p.caniveau à grille | Pièce | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 20 | 127028109
Bride à clou Thorsman TC 7-10mm gris | Pièce | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | 30 | 120022435
Bride à clou Thorsman TC 8-12mm gris | Pièce | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | 120020319
FE0 Câble 2 x 1,5 mm2 2L | Mètre | 0 | 8.5 | 4.1 | 0 | 2.4 | 15 | 109010203
FE0 Câble 3 x 1,5 mm2 LNPE | Mètre | 0 | 9.7 | 0.6 | 2.1 | 4.6 | 17 | 194010323
FE0 Câble 4 x 1,5 mm2 2LNPE | Mètre | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 194010423
FE0 Câble 5 x 1,5 mm2 3LNPE | Mètre | 3.2 | 5.9 | 0 | 0.9 | 2 | 12 | 194010523
FE0 Câble 6 x 1,5 mm2 4LNPE | Mètre | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 1.7 | 8 | 109010633
FE0 Câble 7 x 1,5 mm2 6LPE | Mètre | 0 | 2.9 | 5 | 0 | 2.1 | 10 | 109010733
FE0 Câble 5 x 2,5 mm2 3LNPE | Mètre | 0 | 5.9 | 3.5 | 0 | 1.6 | 11 | 194020523
PUR Câble 5 x 2.5 mm2 3LNPE | Mètre | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 115820525
U72 1x4x0.8 | Mètre | 4.2 | 6.5 | 0 | 0.9 | 2.4 | 14 | 102068004
UKV Câble Cat 5e U-UTP | Mètre | 0 | 4.4 | 0.6 |  | 1 | 6 | 101771906
Presse-étoupe M16 gris clair pour Ø2…6 mm | Pièce | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 121752508
Contre-écrou AGRO PA M16×1.5 six pans, gris | Pièce | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 126367404
Presse-étoupe AGRO Progress multiLAYER GFK M20×1.5, 5…15mm blanc | Pièce | 3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 25 | 121742468
Contre-écrou AGRO PA M20×1.5 six pans, gris | Pièce | 3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 25 | 126367503
Presse-étoupe AGRO Progress multiLAYER GFK M25×1.5, 6…20.5mm gris | Pièce | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 121742538
Contre-écrou AGRO PA M25×1.5 six pans, gris | Pièce | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 126367603
Collier marKing 4.8×298mm blanc | Pièce | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 100 | 120070704
Collier nylon 2.5×164mm blanc | Pièce | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 100 | 120070124
Boîte de dérivation AP Agro sans bornes 80x80x45mm IP2X | Pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150600048
Fiche d'appareils AP CEE Bals 5P 16A 400V 6h rouge IP44 QuickC. | Pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 728600206
Interrupteur général AP ETN 20A/3L 0-I | Pièce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220150097
Interrupteur général AP ETN 20A/6L 0-I | Pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 220150117
Moteur asynchrone | Pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Observer la SEP
APP Gr1+1 T23+T25 | Pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283002000 639610000 641510000
Poussoir AP EDIZIOdue AR blanc | Pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 760101000
Commutateur rotatif 2/1 Feller EDIZIO.liv apparent avec manette rotative Snapfix blanc | Pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 217461000
Détecteur de mouvement AP Luxomat Indoor 180 Kombi EDIZIOdue, blanc | Pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 535940065
Codeur/Variateur rotatif de puissance DALI Feller EDIZIO.liv apparent 28 participants température de couleur réglable SNAPFIX | Pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348311000
Prise INC kallysto type 13 montage T avec boîte INC G3 cadre enfichable blanc | Pièce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 753301003
Prise ENC kallysto B cat.5e 1RJ45/u blanc | Pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 977355003
Kit de montage 47-75mm vide Prisamobile G3 Hager | Pièce | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 372903323
Cadre de recouvrement kallysto 80×100mm à visser blanc | Pièce | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 334 901 003
Boîtier AP triple pour éléments de commande | Pièce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 216538 | EATON
Boîtier AP simple pour potentiomètre rotatif | Pièce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 216535 | EATON
Potentiomètre rotatif 0 à 10 V pour montage sur porte, (10KOhm) | Pièce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 232233 | EATON
Résistance vers les potentiomètres 14kOhm | Pièce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Magasin d'électronique
Bouton-poussoir pour montage d'appareils, 22,5 mm, calotte rouge | Pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 216594 | EATON
Bouton-poussoir pour montage d'appareils, 22,5 mm, calotte verte | Pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 216596 | EATON
Luminaire pour le montage d'appareils, 22.5mm, vert | Pièce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 216773 | EATON
Lampe pour le montage d'appareils, 22.5mm, rouge | Pièce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216772 | EATON
Luminaire pour le montage d'appareils, 22.5mm, jaune | Pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 216774 | EATON
Élément d'ouverture Fixation au sol | Pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 216382 | EATON
Schliesserelement Bodenbefestigung | Pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 216380 | EATON
Elément de fermeture Fixation au sol | Pièce | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 216566 | EATON
Interrupteur de fin de course avec rouleaux | Pièce | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 266109 266123 | EATON
Patin pour interrupteur de fin de course Simulation | Pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | EVT. ER 25 mm
Luminaire/douille | Pièce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 930313209
Sources lumineuses | Pièce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 941811250
Lampe à poutre LED Surface 600 18W Dali | Pièce | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4058075733398
Connecteur T25 mouillé | Pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 676604109
Raccord CEE16 | Pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 788600002
Autocollant d'étiquetage jaune pour fusibles 1 feuille | Pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174127058
Borne pour boîte COMPACT série 221 2L 0.2…4mm² | Pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 157812214
Borne WAGO 5L 0.5-2.5mm² de boîtier COMPACT 450V | Pièce | 2 | 10 | 3 | 0 | 5 | 20 | 157800514
Diverses vis à bois 4 x 15, etc. | Pièce | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 100
Rondelles pour flèche, etc. | Pièce | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 60

## Armoire électrique
Matériel d'installation CR 2025
Armoire de commande (combinaison d'appareils de commande) | Unité | DP | Arrondi | Total | Eldas z.B.
Armoire de distribut.AP Legrand Atlantic 600×800×250mm s.poignée verrouillable | Pièce | 1 | 0 | 1 | 834300141
Plaque de montage Legrand pleine pour armoire 800x600mm | Pièce | 1 | 0 | 1 | 834360141
Canal de filerie tehalit DNG 50×50 gris | Mètre | 3 | 1 | 4 | 128053732
Rail pour appareil Al 35×15mm | Mètre | 2 | 0 | 2 | 168002532
Câble patch RJ45 R&M 0.5m gris U-UTP cat.6 LSZH classe E | Pièce | 1 | 0 | 1 | 101347095
Module patch cat.5e RJ45 TP/u + support pour rail DIN | Pièce | 1 | 0 | 1 | 966730624
Interrupteur principal 25 A 4 pôles pour montage sur porte | Pièce | 1 | 0 | 1 | 207401 | EATON
Prise INC Hager type 13 pour montage DIN avec bornes à vis gris | Pièce | 1 | 0 | 1 | 663046034
Disjoncteur différentiel FI/LS Hager C 13A 30mA 1P+N 6kA | Pièce | 3 | 0 | 3 | 804229264
Disjoncteur différentiel Hager 6kA 4P C 16A 30mA A | Pièce | 1 | 0 | 1 | 805179304
Disjoncteur Hager C 6kA 3P+N 13A | Pièce | 1 | 0 | 1 | 805690394
Disjoncteur Hager 1P+N 6kA C 13A QuickConnect | Pièce | 2 | 0 | 2 | 805159004
Disjoncteur Schneider C60H-DC 2P 2A C | Pièce | 1 | 0 | 1 | 806142020
Disjoncteur moteur MS325 1.6-2.5 smissline-S | Pièce | 1 | 0 | 1 | 500400065
Contact aux.SMISSL.CL.SBH 02 | Pièce | 1 | 0 | 1 | 809991310
Contacteur 4 kW bobine 230 V AC 3 s+ contacts auxiliaires 1ö+3s | Pièce | 3 | 0 | 3 | 512400000 512482020
Contacteur ETN DILM17-01 24VDC | Pièce | 4 | 0 | 4 | 512001103
Relais temporisé AMD Eltako 230VAC, 1F MFZ 12…230V, 1 fermeur sans potentiel | Pièce | 1 | 0 | 1 | 528112600
Relais étoile-triang Schneider 2C RE22R2QTMR | Pièce | 1 | 0 | 1 | 528981600
Manette rotative ETN RMQ 3 pos à accrochage noir, anneau chromé | Pièce | 1 | 0 | 1 | 216872 | EATON
Résistance vers les potentiomètres 14k Ohm | Pièce | 2 | 0 | 2 | Elektronikshop
Commutateur rotatif 0-1 pour montage sur porte 22,5 mm, 1s | Pièce | 1 | 0 | 1 | 216518 | EATON
Porte-plaquette ETN RMQ HAND-O-AUTO noir | Pièce | 1 | 0 | 1 | 216493 | EATON
Tête plat Eaton noir RMQ-Titan pour interrupt. poussoir | Pièce | 1 | 0 | 1 | 216590 | EATON
Bouton arrêt d'urgence INC ETN 1F/1O rouge | Pièce | 1 | 0 | 1 | 216516 | EATON
Plaquette indicatrice ETN RMQ ARRÊT D'URGENCE: D/E/F/I, jaune | Pièce | 1 | 0 | 1 | 216483 | EATON
Avertisseur sonore 24 V pour montage sur porte, 22,5 mm, | Pièce | 1 | 0 | 1 | 198272 | EATON
Tête ETN pour lampe témoin 22.5mm vert | Pièce | 2 | 0 | 2 | 216773 | EATON
Tête ETN pour lampe témoin 22.5mm jaune | Pièce | 1 | 0 | 1 | 216774 | EATON
Tête ETN pour lampe témoin 22.5mm rouge | Pièce | 1 | 0 | 1 | 216772 | EATON
Tête ETN pour lampe témoin 22.5mm blanc | Pièce | 1 | 0 | 1 | 216771 | EATON
Élément lumineux LED Eaton M22 85-264VAC fixation frontale/raccord. vis blanc | Pièce | 3 | 0 | 3 | 216563 | EATON
Élément lumineux LED Eaton M22 12…30VUC fixation frontale/raccordement vis blanc | Pièce | 3 | 0 | 3 | 216557 | EATON
Élément de contact 1F | Pièce | 2 | 0 | 2 | 216504 | EATON
Élément de contact 1O | Pièce | 1 | 0 | 1 | 216503 | EATON
Élément de couplage ETN noir | Pièce | 6 | 0 | 6 | 216374 | EATON
Porte-plaquette ETN RMQ 50x30mm noir | Pièce | 17 | 5 | 22 | 216392 | EATON
Plaquette ETN RMQ sans marquage alu | Pièce | 17 | 5 | 22 | 216480 | EATON
Appareil d'alimentation 230 V AC / 24 V DC 48 VA (type Siemens, prêté par EIT.swiss) | Pièce | 1 | 0 | 1 |  | Commander
Logo 24V 0AB8 avec 8 DE / 4 DA / 2 AE 0-10 V, A192 (type Siemens, prêté par EIT.swiss) | Pièce | 1 | 0 | 1 |  | Commander
fils 2.5mm2 (L1,L2,L3, N,PE) (longueur par couleur) | Mètre | 5 | 0 | 5 | 113103908 113103900 113103909 113103917 113103950
fils de 1.5mm2 (L1,L2,L3, N,PE) (longueur par couleur) | Mètre | 50 | 0 | 50 | 113103808 113103800 113103809 113103817 113103850
fils 0.75mm2 (24V DC +, 24V DC -) | Mètre | 50 | 0 | 50 | 113003506 113003502
Embouts de câble pour 2.5/1.5/ 0.75 | Pièce | 200 | 0 | 200 | 156435509 156435309 156435109
Embouts de fils jumelés de 2.5/1.5/ 0.75 | Pièce | 100 | 0 | 100 | 156433309 156433519 156434109
Diverses cosses de câble | Pièce | 10 | 0 | 10
Borne de jonction Woertz 3450, 4mm² à vis, 32A, 6x45x36mm DIN35, gris | Pièce | 29 | 6 | 35 | 158100237
Borne de jonction Woertz 3450, 4mm² à vis, 32A, 6x45x36mm DIN35, bleu | Pièce | 9 | 2 | 11 | 158100257
Borne de protection Woertz 30544/4V, 4mm² à vis 6x35x48mm DIN35, vert-jaune | Pièce | 10 | 5 | 15 | 158110267
Paroi de fermeture 2.5-4mm² gris | Pièce | 13 | 5 | 18 | 158108237
Pièce d'arrêt Woertz PA | Pièce | 10 | 0 | 10 | 158910037
Cache-bornes avec vis (alimentation) | Pièce | 1 | 0 | 1 | 158925117 158940017
Baguette indicatrice Woertz blanc inscription: 0-9 | Pièce | 2 | 0 | 2 | 158950117
Borne de passage joignable Woertz 0.5…4mm² 32A 500V vis 2×2 rail DIN 35mm noir | Pièce | 4 | 2 | 6 | 158132237
Borne à 2 étages Woertz 3430, 4mm² à vis, 20A, 6x49x64mm DIN35, bleu | Pièce | 4 | 2 | 6 | 158102257
Paroi de fermeture Woertz pour série 158102237 | Pièce | 4 | 6 | 10 | 158148237
Borne à 2 étages Woertz 30860, 2.5mm² à vis, 24A, 5×49×64mm DIN35, gris | Pièce | 4 | 6 | 10 | 158102137
Borne à 2 étages de protection Woertz 3430/V 4mm² vis 6x49x62 DIN35 vert-jaune | Pièce | 2 | 2 | 4 | 158111267
Connexion transversale Woertz 81526/4, 3L, pour série 3430, 3430/1P, 30890, … | Pièce | 2 | 0 | 2 | 158931117
Vis autoforeuses pour rail d'appareillage | Pièce | 20 | 0 | 20
Vis isolées Goulotte de câblage | Pièce | 20 | 0 | 20