## Ricapitolazione
Candidato no.:
Cognome:
Parte | Descrizione | Punteggio massimo | Valutazione percentuale | Punti ottenuti
A | Misure | 62 | 15
B | Funzione | 40 | 25
C | Messa in servizio impianto | 17 | 10
D | Tubi, cavi, fili | 34 | 10
E | Canali, apparecchi, quadro | 38 | 10
F | Cablaggio | 55 | 10
G | Raccordi | 18 | 5
H | Sicurezza | 21 | 5
I | LOGO! | 57 | 10
Totale: |  | 342 | 100
Note on C5: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C6: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C7: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C8: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C9: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C10: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C11: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C12: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt
Note on C13: Christoph: Verlinkt mit Index auf Tabellen-Blatt

## A Misure
Candidato no.:
Cognome:
Parte A, misure parete |  |  |  | 1/10
giusto = 10, sbagliato = 1
Parete: tutte le misure, orizzontali o verticali, dalla linea d'inizio 0
Panello A
1 | Fine tracciato | 300 mm | +/- 1mm
2 | Distanza dal muro | 20 mm | +/- 1mm
3 | da TIT M16 a Y116 sopra | 350 mm | +/- 1mm
4 | da TIT M16 a Y116 sotto | 100 mm | +/- 1mm
5 | TIT M20 sopra | 1400 mm | +/- 2mm
6 | X138 centro | 50 mm | +/- 1mm
7 | X138 FS (a filo, sotto) | 1900 mm | +/- 2mm
8 | Y116 FS (a filo, sotto) | 1400 mm | +/- 2mm
9 | Interruttore di rev. nel mezzo, orizz. | 300 mm | +/- 1mm
10 | X124 sinistra | 300 mm | +/- 1mm
11 | X124 FS (a filo, sotto) | 600 mm | +/- 2mm
Risultato parziale pannello A
Panello B
12 | Tracciato 100x60 FS (a filo, sotto) | 300 mm | +/- 1mm
13 | Canale 60/40 orizzontale (a filo, sopra) | 1800 mm | +/- 2mm
14 | Canale 60/40 verticale sinistra | 400 mm | +/- 1mm
15 | Canale 60/40 verticale destra | 400 mm | +/- 1mm
16 | Canale 60/40 verso il soffitto | 0 mm | +/- 1mm
17 | M122 SU, FS (a filo, sotto) | 1600 mm | +/- 2mm
18 | H126 nel centro | 1950 mm | +/- 2mm
19 | S143 FS (a filo, sotto) | 1000 mm | +/- 2mm
20 | da Tdc a H126 orizzontale, nel centro | 300 mm | +/- 1mm
21 | X128 sinistra | 500 mm | +/- 1mm
22 | X128 FS (a filo, sotto) | 600 mm | +/- 2mm
23 | Interruttore di revisione a metà | 100 mm | +/- 1mm
24 | da Tdc al motore | 900 mm | +/- 2mm
25 | M122 da FS (a filo, sotto) | 600 mm | +/- 2mm
Risultato parziale pannello B
Panello C
26 | Fine tracciato 100x60 | 200 mm | +/- 1mm
27 | ALU M20 verticale | 300 mm | +/- 1mm
28 | Canale portacavi verticale, centro | 350 mm | +/- 5mm
29 | Canale portacavi orizzontale, centro | 850 mm | +/- 5mm
30 | Distribuzione FS (a filo, sotto) | 1000 mm | +/- 2mm
31 | Distribuzione sinistra | 200 mm | +/- 1mm
32 | X102 destra | 400 mm | +/- 1mm
33 | X102 FS (a filo, sotto) | 300 mm | +/- 1mm
34 | X191 sinistra | 100 mm | +/- 1mm
35 | X191 al centro | 1950 mm | +/- 2mm
Risultato parziale pannello C
Canditato no.:
Cognome:
Parte A, misure parete/quadro |  |  |  | 1/10
giusto = 10, sbagliato = 1
Panello D
36 | Canale 40/60 fine - parete posteriore | 500 mm | +/- 1mm
37 | THD a E132 | 350 mm | +/- 1mm
38 | THD a E134 a parete posteriore | 300 mm | +/- 1mm
39 | THD a E136 a parete posteriore | 200 mm | +/- 1mm
40 | E132 centro a parete posteriore | 800 mm | +/- 2mm
41 | E134 centro a centro | 450 mm | +/- 1mm
42 | E134 centro a parete posteriore | 950 mm | +/- 2mm
43 | E136 centro a parete posteriore | 450 mm | +/- 2mm
Risultato parziale pannello D
Pulizia
44 | Nessun tratto a matita Pannello A (escl. linea d'inizio 0)
45 | Nessun tratto a matita Pannello B (escl. linea d'inizio 0)
46 | Nessun tratto a matita Pannello C (escl. linea d'inizio 0)
47 | Nessun tratto a matita Pannello D (escl. linea d'inizio 0)
Risultato parziale pulizia
Porta quadro di distribuzione Rittal
48 | R212.1 x/x | 0 mm | +/- 1mm
49 | R212.1 y/y | 0 mm | +/- 1mm
50 | H184 orizzontale | 90 mm | +/- 1mm
51 | S163 verticale | 60 mm | +/- 1mm
52 | H188 orizzontale | 30 mm | +/- 1mm
53 | S144 verticale | 120 mm | +/- 1mm
54 | S202 orizzontale | 120 mm | +/- 1mm
55 | Asse S202 fino a S206 | tollerenza | +/- 1mm
56 | Asse S203 fino a H186 | tollerenza | +/- 1mm
57 | Asse S205 fino a H188 | tollerenza | +/- 1mm
58 | Asse S144 fino a R216.1 | tollerenza | +/- 1mm
Risultato parziale porta quadro di distribuzione Rittal
Quadro distribuzione Rittal
59 | Binario DIN dispositivi di protezione | 100 mm | +/- 1mm
60 | Binario DIN protezione motore | 290 mm | +/- 1mm
61 | Binario DIN presa di servizio | 450 mm | +/- 1mm
62 | Binario DIN morsetti | 620 mm | +/- 1mm
Risultato parziale quadro distribuzione Rittal
Punteggio:
Punteggio massimo: |  |  |  | 620
Punti ottenuti diviso punteggio massimo per 15 |  |  |  | 0
Note on A10: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A20: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A24: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A37: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A41: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A50: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A58: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A65: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A69: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A72: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A77: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A87: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A91: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A94: Christoph: Verlinkte Zelle

## B Funzione
Candidato no.:
Cognome:
Parte B, Funzione |  | 1/10
giusto = 10, sbagliato = 1
Quadro distribuzione Rittal
1 | Corrente principale X102> S102
2 | Alimentazione F105
3 | Corrente principale X105
4 | Alimentazione Q112, Q114, F116, F122, F124, F126, F128
5 | Corrente principale Q112> X112, Q114>X114, F116> X116
6 | Corrente principale F122>X122, F124> X124, F126> X126, F128> X128
7 | Alimentazione F132, F152
8 | Corrente principale F132> X132+ X134+ X136
9 | Corrente principale Q137> X138
10 | Corrente principale Q142> X143, S144> X143
11 | Haupstrom F152> T152> F154> X155
12 | Corrente di comando S162> S163> Q162, S165> S163> Q165
13 | Corrente di comando S166> K166
14 | Corrente di comando S174.1> S174.2> K174
15 | Corrente di comando H182, H184, H186, H188
16 | Alimentazione A191
17 | LOGO! I1
18 | LOGO! I2
19 | LOGO! I3
20 | LOGO! I4
21 | LOGO! I5
22 | LOGO! I6
23 | LOGO! AE1
24 | LOGO! AE2
25 | Potenziometro R212 allacciato correttamente
26 | Potenziometro R216 allacciato correttamente
27 | LOGO! DA1
28 | LOGO! DA2
29 | LOGO! DA3
30 | LOGO! DA4
Risultato quadro distribuzione Rittal
Candidato no.:
Cognome:
Parte B, Funzione |  | 1/10
giusto = 10, sbagliato = 1
Cablaggio universale di comunicazione
31 | CUC Link Cat 5e PIN occupazione
32 | CUC Link Cat 5e Cat 5 Misurazione Pass
Intallazione a parete
33 | Relais passo Q142 con tasto S143
34 | Lampadina E132
35 | Lampadina E134
36 | Lampadina E136
37 | Valvola Y116
38 | X128 presa T25
39 | X124 presa T13
40 | PIR luce di passaggio
Punteggio:
Punteggio massimo: |  | 400
Punti ottenuti diviso punteggio massimo per 25 |  | 0
Note on A8: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A37: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A47: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A50: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A57: Christoph: Verlinkte Zelle

## C Messa in servizio impianto
Candidato no.:
Cognome:
Parte C, Messa in servizio imp. |  | 1/10
giusto = 10, sbagliato = 1
1 | Prova conduttività raccordo terra, R minima
2 | Controllo dispersione a terra, L-PE, R massima
3 | Interruttore principale staccato, tensione inserita
4 | Controllo della tensione
5 | Controllo della corrente trifase
6 | RCD F105 controllato
7 | RCD F124 controllato
8 | RCD F128 controllato
9 | RCD F132 controllare
10 | Illuminazione su PIR X138, funzioni
11 | Comando a intermittenza Q142 funzioni
12 | Compressore d'umidità mano-0-auto io incl. indicatore di guasto
13 | Disturbo elettroserratura motorizzata H186
14 | Dimestichezza con lo strumento di misura (lo conosce)
15 | Uso degli occhiali di protezione
16 | Uso dei guanti di sicurezza
17 | Corretto ordine di successione della messa in servizio
Punteggio:
Punteggio massimo: |  | 170
Punti ottenuti diviso punteggio massimo per 10 |  | 0
Il candidato mette in servizio l'impianto sotto la sorveglianza di un esperto.
I punti 1,4,6,7,8,9 sono misurazioni, vanno protocollate
Note on A7: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A23: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C26: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C27: Christoph: Verlinkte Zelle

## D Tubi, cavi, fili
Candidato no.:
Cognome:
Parte D, tubi, cavi, fili |  | 1/10
giusto = 10, sbagliato = 1
Pannello A
1 | Ordine dei cavi nel tracciato
2 | Passaggio dal tracciato al tubo
3 | TIT M16 S curva sotto e sopra
4 | TIT M20 curve
5 | TIT M16 a X124+ Y116 bride e manicotti finali
6 | TIT M16 a X138 bride e manicotti finali
7 | TIT M20 alla revisione + M112 bride e manicotti finali
8 | TIT M16 a X138 a livello
9 | TIT M20 alla revisione, orizzontale, a livello
10 | Impressione visiva generale
Risultato parziale Pannello A
Pannello B
11 | Passaggio dal tracciato al canale
12 | Tdc inchiodato a M114 bridato, a livello, curva
13 | Tdc inchiodato all'interruttore di revisione, bridato, a livello, curva
14 | Tdc inchiodato a H126 bridato, a livello, curva
15 | Tdc inchiodato a X128 bridato, a livello
16 | Esecuzione canali (fori per cavi)
17 | Impressione visiva generale
Risultato parziale Pannello B
Candidato no.:
Cognome:
Parte D, tubi, cavi, fili |  | 1/10
giusto = 10, sbagliato = 1
Pannello C
18 | ALU M20 a X191 manicotti finali e distanza bride
19 | ALU M20 a X191 verticale, a livello
20 | Passaggio cavo tracciato> Canale portacavi a griglia
21 | Posa cavi nel tracciato a griglia
22 | Ordine di separazione nel tracciato a griglia CUC <>230V
23 | Posa del cavo nel tracciato
24 | Inserimento cavo nell'armadio di distribuzione
25 | Viti tirate
26 | Scatola d'alimentazione con serra-cavo
27 | Impressione visiva generale
Risultato parziale Pannello C
Pannello D
28 | THD M20 a E132 distanza bride e manicotti finali
29 | Curva e introduzione nel canale e lampada E132
30 | THD M20 a E134 distanza bride e manicotti finali
31 | Curve e introduzione nel canale e lampada E134
32 | THD M20 a E136 distanza bride e manicotti finali
33 | Curve e introduzione nel canale e lampada E136
34 | Impressione visiva generale
Risultato parziale Pannello D
Punteggio:
Punteggio massimo: |  | 340
Punti ottenuti diviso punteggio massimo per 10 |  | 0
Note on A8: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A17: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A22: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A28: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A38: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A47: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A52: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A58: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C63: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C64: Christoph: Verlinkte Zelle

## E Canali, apparecchi, quadro
Candidato no.:
Cognome:
Parte E, canali, apparecchi, quadri
giusto = 10, sbagliato = 1 |  | 1/10
Pannello A
1 | Tracciato a livello
2 | Tracciato verso il pannello B con taglio obliquo
3 | Tracciato verso il pannello B con taglio obliquo, tolleranza <1mm
4 | Interruttore di revisione, fissaggio, introduzione, a livello
5 | M112 fissaggio, introduzione, a livello
6 | Y116 fissaggio, introduzione, a livello
7 | X134 fissaggio, introduzione a livello
8 | X124 fissaggio, introduzione a livello
Risultato parziale Pannello A
Pannello B
9 | Canale 60/40 verticale sinistra, a livello e fissaggio
10 | Canale 60/40 verticale destra, a livello e fissaggio
11 | Canale 60/40 orizzontale, a livello e fissaggio
12 | Canale 60/40 verso il pannello D, a livello e fissaggio
13 | Canale 60/40 passaggio canale al pannello D
14 | Canale 60/40 canale raccordo a T
15 | Canale 60/40 taglio obliquo a sinistra
16 | Canale 60/40 taglio obliquo a destra
17 | Canale 60/40 a filo con il tracciato
18 | Tracciato 100/60 a livello
19 | Tracciato 100/60 fissaggio
20 | Tracciato 100/60 passaggio al pannello C con taglio obliquo
21 | Tracciato verso il pannello C con taglio obliquo, tolleranza <1mm
22 | Interruttore di revisione, fissaggio, introduzione, a livello
23 | M114 fissaggio, introduzione e a livello
24 | X128 fissaggio, introduzione e a livello
25 | S143 fissaggio, introduzione e a livello
26 | H126 fissaggio, introduzione e a livello
Risultato parziale Pannello B
Candidato no.:
Cognome:
Parte E, canali, apparecchi, quadri
giusto = 10, sbagliato = 1 |  | 1/10
Pannello C
27 | Tracciato 100/60 a livello
28 | Tracciato 100/60 fine destra
29 | Armadio Rittal, fissaggio, a livello
30 | Introduzioni con premistoppa + disposizione
31 | Canale portacavi a griglia, fissaggio, a livello
32 | Canale portacavi a griglia, curva
33 | X102 fissaggio, introduzione e a livello
34 | X191 fissaggio, introduzione e a livello
Risultato parziale Pannello C
Pannello D
35 | Canale 60/40 finale piegato
36 | E132 fissaggio, introduzione
37 | E134 fissaggio, introduzione
38 | E136 fissaggio, introduzione
Risultato parziale Pannello D
Punteggio:
Punteggio massimo: |  | 380
Punti ottenuti diviso punteggio massimo per 10 |  | 0
Note on A7: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A14: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A18: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A35: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A44: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A55: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C63: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C64: Christoph: Verlinkte Zelle

## F Cablaggio
Candidato no.:
Cognome:
Parte F, Cablaggio |  | 1/10
giusto = 10, sbagliato = 1
Morsetti Rittal
1 | X102 raccordo sopra + sotto
2 | X112 raccordo sopra + sotto
3 | X114 raccordo sopra + sotto
4 | X116 raccordo sopra + sotto
5 | X122 raccordo sopra + sotto
6 | X124 raccordo sopra + sotto
7 | X126 raccordo sopra + sotto
8 | X128 raccordo sopra + sotto
9 | X132 raccordo sopra + sotto
10 | X134 raccordo sopra + sotto
11 | X136 raccordo sopra + sotto
12 | X138 raccordo sopra + sotto
13 | X143 raccordo sopra + sotto
14 | X155 raccordi -
15 | X155 raccordi +
Risultato parziale morsetti Rittal
Etichette Rittal
16 | Morsetto X102 fino a X128 etichettato
17 | Morsetto X132 fino a X143 etichettato
18 | Morsetto X155- e X155+ etichettato
19 | Fusibili etichettati
20 | Interruttore di protezione del motore, etichettato
21 | LOGO! e trasformatore etichettati
22 | Contattori etichettati
23 | Relais etichettati
24 | Presa X105 etichettata
25 | CUC etichettati
26 | Apparecchi di comando etichettati
27 | Apparecchi di segnalazione etichettati
28 | Apparecchi di comando e segnalazione sulle porte, etichettati
Risultato parziale diciture Rittal
Candidato no.:
Cognome:
Parte F, Cablaggio |  | 1/10
giusto = 10, sbagliato = 1
Raccordi Rittal
29 | Raccordi S102+ F105
30 | Raccordi X105+ Q112
31 | Raccordi Q114+ F116
32 | Raccordi F122+ F124
33 | Raccordi F126+ F128
34 | Raccordi F132+ Q137
35 | Raccordi Q142+ Q227
36 | Raccordi F152+ T152
37 | Raccordi F154+ S162
38 | Raccordi S163+ Q162
39 | Raccordi Q165+ S165
40 | Raccordi K166+ S166
41 | Raccordi S174.1+ S174.2
42 | Raccordi K174+ H182
43 | Raccordi H184+ H186
44 | Raccordi H188+ X191
45 | Raccordi A192
46 | Raccordi S202+ S203
47 | Raccordi S205+ S206
48 | R212.1 raccordo con le resistenze
49 | R216.1 raccordo con le resistenze
50 | Raccordi Q222+ Q224
51 | Raccordi Q226+ Q227
52 | Passaggio armadio-porta, cordini con minima sovrapposizione
53 | Passaggio armadio-porta, cordini ben legati
54 | Installazioni sulle porte
55 | Visuale cablaggio porte
Risultato parziale raccordi Rittal
Punteggio:
Punteggio massimo: |  | 550
Punti ottenuti diviso punteggio massimo per 10 |  | 0
Note on A7: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on A21: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on A25: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on A37: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on A45: Christoph: Verlinkte Funktion
Note on C76: Christoph: Verlinkte Funktion Formel
Note on C77: Christoph: Verlinkte Funktion Formel

## G Raccordi
Candidato no.:
Cognome:
Parte G, Raccordi |  | 1/10
giusto = 10, sbagliato = 1
Raccordi incl. introduzione cavo
Pannello A
1 | X138
2 | Y116
3 | X124
4 | M112
5 | M112 interruttore di revisione
Pannello B
6 | M122 SU
7 | M122 GIÙ
8 | H126
9 | M114
10 | M114 interruttore di revisione
11 | S143
12 | X128
Pannello C
13 | X191
14 | X102
15 | X102 spina T25
Pannello D
16 | E132
17 | E134
18 | E136
Punteggio:
Punteggio massimo: |  | 180
Punti ottenuti diviso punteggio massimo per 5 |  | 0
Note on A9: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A13: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A15: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A21: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A23: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A25: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A27: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on A29: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C33: Christoph: Verlinkte Funktion Formel
Note on C34: Christoph: Verlinkte Funktion Formel

## H Sicurezza
Candidato no.:
Cognome:
Parte H, Sicurezza |  | 1/10
giusto = 10, sbagliato = 1
1 | Copertura morsetti gialla montata su X102
2 | Q112 regolato 2.4 A
3 | Q114 regolato 3.6 A
4 | Placca di montaggio armadio Rittal a terra
5 | Porta armadio Rittal a terra
6 | Armadio Rittal a terra
7 | Meno 24V DC messo a terra
8 | LOGO! A192 a terra
9 | Presa X105 nell'armadio Rittal a terra
10 | Presa T25 a terra X128
11 | Motore M112 a terra
12 | Motore M114 a terra
13 | Ordine sul posto di lavoro, giorno 1, mattino
14 | Ordine sul posto di lavoro, giorno 1, pomeriggio
15 | Ordine sul posto di lavoro, giorno 2, mattino
16 | Ordine sul posto di lavoro, giorno 2, pomeriggio
17 | Ordine sul posto di lavoro, giorno 3, mattino
18 | Ordine sul posto di lavoro, giorno 3, pomeriggio
19 | Uso DPI, giorno 1
20 | Uso DPI, giorno 2
21 | Uso DPI, giorno 3
Punteggio:
Punteggio massimo: |  | 210
Punti ottenuti diviso punteggio massimo per 5 |  | 0
Note on A7: Christoph: verlinkte Zelle
Note on A27: Christoph: verlinkte Zelle
Note on C31: Christoph: Verlinkte Funktion Formel
Note on C32: Christoph: Verlinkte Funktion Formel

## I LOGO!
Candidato no.:
Cognome:
Parte I, LOGO! |  | 1/10
giusto = 10, sbagliato = 1
Vetrina
Manuale-0-Automatico
1 | S206 - Manuale> Q227 inserito
2 | S206 da man. su 0> Q227 disinserito, S206 da Auto su 0> Q227 disinserito
3 | S206> Auto> in Automatico
Automatico S206= Auto
4 | collegato al timer, inserire orario corretto, orologio= 0-> Q227 disinserito
5 | Orologio->minore di 50Lux-> 30s -> Q227 inserito
6 | Q227 inserito-> maggiore di 70Lux-> 60s-> Q227 disinserito
Segnalazione
7 | Q227 inserito-> per 5s-> figura 1
8 | Figura 1 corretta
9 | Q227-> contatore tempo di funzionamento-> vedi figura 1
Elettroserratura motorizzata
Acceso
10 | Premessa: S202+ S203+ >70% corretto
11 | Premessa: S205 premuto-> inserire Q222
12 | Lasciato S205, Q222 sempre ancora inserito
13 | Elettroserratura funziona solo se > 70% non se = 70%
Spento
14 | Premessa: elettroserratura <20%
15 | Contatto di prossimità chiuso per 10s -> Q222 disinserito
Avviso
16 | Q222 inserito -> 10s -> Figura 2
17 | Q222 disinserito -> 10s -> Figura 3
18 | Figura 2 corretta
19 | Figura 3 corretta
20 | Tempo e aperture, della figura 2+3 associate correttamente
21 | Q222 inserito+ S203 aperto -> conteggio aperture
22 | Q222 inserito+ S203 aperto -> conteggio tempo
Allarme
23 | S203 chiuso + elettroserratura <65% per 2min -> scatena allarme
24 | Allarme elettroserratura -> figura 8
25 | Figura 8 corretta
26 | Reset allarme con LOGO! tasto C1
Motore griglia
Su + giù
27 | S203 aperto+ S202 giù + tasto S205-> inserisce Q226
28 | Q226 resta inserito anche quando S205 non è più premuto
29 | S203 chiuso-> Q226 inserito-> Q226 subito disinserito
30 | Q226+ S202+ 50s-> S205 libero
31 | Premessa per disinserito + S205-> Q226 disinserito
Avviso
32 | Q226 inserito-> 50s -> figura 4
33 | Q226 disinserito+ S202-> 5s -> figura 5
34 | Figura 4 corretta
35 | Figura 5 corretta
Risultato parziale
Candidato no.:
Cognome:
Parte I, LOGO! |  | 1/10
giusto = 10, sbagliato = 1
Allarme griglia
Attivazione
36 | S203+ >80% -> premessa
37 | Premessa+ S202 aperto + 90s -> scatena allarme
38 | Allarme griglia resta inserito anche senza premessa
Display
39 | Allarme griglia -> allarme luminoso 1 Hz -> figura 9 + 10
40 | Allarme griglia+ LOGO! C1 -> Reset allarme griglia
41 | Figura 9 corretta
42 | Figura 10 corretta
Allarme
Attivazione
43 | S203+ >80%+ S202 -> premessa
44 | Premessa+ Q137 -> scatena allarme
45 | Allarme resta anche senza premessa
Display+ Reset
46 | Allarme -> allarme luminoso 0.5Hz -> figura 6+ 7
47 | Figura 6 corretta
48 | Figura 7 corretta
49 | Allarme -> allarme luminoso 0.1Hz -> Q227
50 | Q227 prioritario sull'esercizio della vetrina!!! (anche se manuale, deve lampeggiare)
51 | Allarme+ LOGO! C1+ 2s -> Reset allarme
LOGO! In generale
52 | Il programma è stato trasferito
53 | Figura 0 corretta con bassa priorità!
54 | Merker utilizzati nel programma
55 | Struttura del programma LOGO!
56 | LOGO! Descrizione allacciamenti, entrate, uscite, analogico
57 | Orario e data trasferiti su LOGO!
Risultato parziale
Punteggio:
Punteggio massimo: |  | 570
Punti ottenuti diviso punteggio massimo per 10 |  | 0
Note on C91: Christoph: Verlinkte Zelle
Note on C92: Christoph: Verlinkte Zelle